## f อาคาร
F2550 V.2.0
ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร
[8 empty] | ค่างานต้นทุน |  | 26354557.5114 |  | บาท
[8 empty] | ค่าFactor F |  | 1.2136 |  |  |  |  | FactorF
www.yotathai.net | [7 empty] | ค่างานรวมค่า Factor F |  | 31983891 |  | บาท | ค่างาน(ล้านบาท) | 26.3546
[13 empty] | ค่างานต่ำกว่า | 25 | 1.2155
[13 empty] | ตำแหน่งค่าต่ำ | 7
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามมติ ครม. 6 กุมพาพันธ์ 2550 | [12 empty] | ตำแหน่งค่าสูง | 8
[13 empty] | ค่างานสูงกว่า | 30 | 1.2086
เงินล่วงหน้าจ่าย | [6 empty] | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6 | % | ค่าFactor F ที่ได้ |  | 1.2136
เงินประกันผลงานหัก | [6 empty] | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7 | % | 0 | 5 | 7
[13 empty] | 5 | 6 | 10
ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | [8 empty] | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | 10 | 7
| ค่า อำนวยการ | ระยะเวลา ก่อสร้าง | ระยะเวลา เบิกจ่ายเงิน | เงิน จ่ายล่วงหน้า | เงิน ประกันผลงาน | ดอกเบี้ย เงินกู้ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย |  |  |  | 15 | 8
ไม่เกิน 0.5 | 12.266 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.766 | 1.1877 | 1.07 | 1.2708 |  | 9
1 | 12.266 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.766 | 1.1877 | 1.07 | 1.2708 |  | 10
2 | 12.0383 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.5383 | 1.1854 | 1.07 | 1.2684
5 | 11.94 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.44 | 1.1844 | 1.07 | 1.2673
10 | 11.7523 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 17.7523 | 1.1775 | 1.07 | 1.2599
15 | 8.1313 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14.1313 | 1.1413 | 1.07 | 1.2212
20 | 8.1223 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14.1223 | 1.1412 | 1.07 | 1.2211
25 | 8.1006 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 13.6006 | 1.136 | 1.07 | 1.2155
30 | 7.4491 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 12.9491 | 1.1295 | 1.07 | 1.2086
40 | 7.225 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 12.725 | 1.1273 | 1.07 | 1.2062
50 | 7.2202 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 12.7202 | 1.1272 | 1.07 | 1.2061
60 | 6.7961 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.7961 | 1.118 | 1.07 | 1.1962
70 | 6.7758 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.7758 | 1.1178 | 1.07 | 1.196
80 | 6.7758 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.7758 | 1.1178 | 1.07 | 1.196
90 | 6.5412 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.5412 | 1.1154 | 1.07 | 1.1935
100 | 6.5412 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.5412 | 1.1154 | 1.07 | 1.1935
150 | 6.533 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.533 | 1.1153 | 1.07 | 1.1934
200 | 6.5224 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.5224 | 1.1152 | 1.07 | 1.1933
250 | 6.2711 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.2711 | 1.1127 | 1.07 | 1.1906
300 | 6.2679 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.7679 | 1.1077 | 1.07 | 1.1852
350 | 6.1909 | 32 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.6909 | 1.1069 | 1.07 | 1.1844
400 | 6.1658 | 36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.6658 | 1.1067 | 1.07 | 1.1841
500 | 6.1658 | 36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.6658 | 1.1067 | 1.07 | 1.1841
เกิน 500 | 5.5503 | 40 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.0503 | 1.1005 | 1.07 | 1.1775

## ใบสรุปราคา
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | [9 empty] | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 2033 /2559 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559
ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท | [9 empty] | แบบเลขที่ 8821 + ข.355/ส.ค./55
| โครงการก่อสร้าง | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) | [7 empty] | เขต | ลำดับที่
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท | [7 empty] | Service Plan
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | [5 empty] | 3 | 2 | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท
| แบบเลขที่ | 8821 + ข.355/ส.ค./55 |  | เอกสารเลขที่ | ข.377/ก.ค./59 | พื้นที่อาคาร | 3006 | ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน | 12 | แผ่น | จำนวนชั้น | 4 | ชั้น
| ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ กรุงเทพมหานคร |  |  |  |  | ประจำเดือน | สิงหาคม | 2559
| ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน | [5 empty] | ตุลาคม | 2558
| ปรับราคาเมื่อเดือน |  |  |  |  | แจ้งราคาเมื่อเดือน | ตุลาคม | 2559
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว.195 ลว.16 พฤษภาคม 2559
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ไม่ตอกเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |  |  |  | 0 | 0 | 26354557.5114 | เสาเข็มเจาะ
| ราคารวมค่า Factor F |  |  | 1.2225 | 0 | 0 | 32218446.5577 | ชนิดเปียก | 1.2136
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | (Wet Process)
| ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  |  | 7 % | 0 | 0 | 0
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) |  |  |  | 0 | 0 | 0
รวมเงิน (1)+(2)+(3) |  |  |  |  | 0 | 0 | 32218446.5577
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ |  |  |  |  | 0 | 0 | 32218400 |  | งบ | 31409400
ตัวอักษร |  |  |  |  | (สามสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
| พื้นที่อาคาร | 3006 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 0 | 0 | 10718.0306 | บาท / ตร.ม. | ค่าก่อสร้าง | 32218400
[9 empty] | เกินวงเงิน | 809000 | 2.5757 | %
|  | ลงชื่อ |  |  |  | ประธานกรรมการ
|  |  | (นายทนงศักดิ์ หอมทรัพย์) | [6 empty] | 26354557.5114 | 32218446.5577
|  |  | นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ชัยนาทนเรนทร | [6 empty] | 1.2225
|  | ลงชื่อ |  |  |  | กรรมการ
(นายมนตรี ฤกษ์สวัสดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
|  | ลงชื่อ |  |  |  | กรรมการ
(นายธเนศ แพงชารี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
|  | ลงชื่อ |  |  |  | กรรมการ
(นายสำริด สะราคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
| หมายเหตุ | - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการจัดทำราคากลางเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

## หมวดงาน
แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) | แบบเลขที่ | 8821 + ข.355/ส.ค./55
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท | เอกสารเลขที่ | ข.377/ก.ค./59
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนเงินชนิดฐานราก |  |  | หมายเหตุ
|  |  | ไม่ตอกเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | 0 | 0 | 12091456.005
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม
|  | 1.2.1 งานฝ้าเพดาน | 0 | 0 | 878126
|  | 1.2.2 งานผนัง และผิวผนัง | 0 | 0 | 3353340
|  | 1.2.3 งานผิวพื้น | 0 | 0 | 1754290
|  | 1.2.4 งานตกแต่งบันได | 0 | 0 | 185891
|  | 1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด | 0 | 0 | 558845
|  | 1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | 0 | 0 | 1049260
|  | 1.2.7 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ | 0 | 0 | 452640
|  | 1.2.8 งานทาสี | 0 | 0 | 926165
|  | 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด | 0 | 0 | 98025
| 1.3 | งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง | 0 | 0 | 1910196.5064
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | 0 | 0
|  | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.53/มิ.ย./58) | 0 | 0 | 1377297
|  | 1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า | 0 | 0 | 184550
|  | 1.4.3 งานระบบโทรศัพท์ | 0 | 0 | 75396
|  | 1.4.4 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ | 0 | 0 | 54600
| 1.5 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ | 0 | 0 | 0
| 1.6 | งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน | 0 | 0 | 0
| 1.7 | งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ | 0 | 0 | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 0 | 0 | 24950077.5114
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ | 0 | 0 | 1404480
| 2.2 | งานตกแต่งภายในอาคาร | 0 | 0 | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 0 | 0 | 1404480
3 | กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 3.1 | งานภูมิทัศน์ | 0 | 0 | 0
| 3.2 | งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ | 0 | 0 | 0
|  | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | 0 | 0 | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  | 0 | 0 | 26354557.5114 |  | 1293519.5014 | 14263101.5064 | 26354557.5114
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ | 0 | 0 | 0
| 2.2 | ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  | 0 | 0 | 0
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
| 3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี | 0 | 0 | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 3 |  | 0 | 0 | 0

## บัญชีวัสดุ-ราคา
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
| โครงการก่อสร้าง |  | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 8821 + ข.355/ส.ค./55
| สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท |  |  |  |  | เอกสารเลขที่ | ข.377/ก.ค./59
| ผู้ประมาณการ |  | คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ | วันที่ประมาณราคา |  | ตุลาคม 2559 |  | พื้นที่อาคาร | 2358 | ตร.ม.
| ผู้ปรับราคา/แก้ไข |  |  | วันที่ปรับราคา |  |  |  | พื้นที่จอดรถ | 648 | ตร.ม.
| ผู้ตรวจสอบ | [6 empty] | จำนวนชั้น | 4 | ชั้น
| ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[6 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
|  | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | [11 empty] | 0 | 0
|  | 1. กลุ่มงานที่ 1 | [11 empty] | 0 | 0
|  | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) | [11 empty] | 0 | 0
อส.ข. | 1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test |  | จุด | 2 | 16500 | 33000 | 0 | 0 | 33000 |  |  |  | 33000 | 0
อส.ข. | 2 | เสาเข็มเจาะ (WET PROCESS) Dia. 0.60 ม. | [11 empty] | 0 | 0 | เสาเข็มเจาะ (Dry Process) Dia. 0.60 x 14.00 ม.
|  | ความลึกปลายเสาเข็ม (Pile Tip) ที่ระดับ -12.00 ม. | [11 empty] | 0 | 0
|  | รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 65 ตัน/ต้น |  | ต้น | 78 | 34845 | 2717910 | 0 | 0 | 2717910 |  | 53333.3333 |  | 2717910 | 0
| 3 | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย |  | ต้น | 78 | 0 | 0 | 600 | 46800 | 46800 |  |  |  | 46800 | 0
| 4 | ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ |  | ลบ.ม. | 344 | 0 | 0 | 60 | 20640 | 20640 | 8.82 |  |  | 20640 | 0
| 5 | ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มโดยวิธี | [11 empty] | 0 | 0
|  | STATIC LOAD TEST (รวมเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น) |  | จุด | 1 | 34845 | 34845 | 53300 | 53300 | 88145 | 162.5 | 103251.6 | 53333.3333 | 88145 | 0
| 6 | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) |  | ต้น | 78 | 300 | 23400 | 0 | 0 | 23400 |  |  |  | 23400 | 0
| 7 | ขุดดิน-ถมคืน |  | ลบ.ม. | 432 | 0 | 0 | 99 | 42768 | 42768 |  |  |  | 42768 | 0
| 8 | ทรายหยาบอัดแน่น |  | ลบ.ม. | 92 | 295.95 | 27227.4 | 91 | 8372 | 35599.4 |  |  |  | 35599.4 | 0
| 9 | คอนกรีตหยาบ ( คอนกรีตผสมเสร็จ) |  | ลบ.ม. | 44 | 1934.58 | 85121.52 | 398 | 17512 | 102633.52 |  |  |  | 102633.52 | 0
| 10 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงกระบอก) |  | ลบ.ม. | 991 | 2046.73 | 2028309.43 | 485 | 480635 | 2508944.43 |  |  |  | 2508944.43 | 0
| 11 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ไม้แบบ (ใช้ 50%) |  | ตร.ม. | 3011 | 280 | 843080 | 0 | 0 | 843080 | 3010.5 |  |  | 843080 | 0
|  | - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้) |  | ลบ.ฟ | 903 | 260 | 234780 | 0 | 0 | 234780 | 903.3 |  |  | 234780 | 0
|  | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (100% ) |  | ตร.ม | 6021 | 0 | 0 | 115 | 692415 | 692415 |  |  |  | 692415 | 0
| 12 | ตะปู |  | กก. | 1505 | 28 | 42140 | 0 | 0 | 42140 | 1505.25 |  |  | 42140 | 0
อส.ข. | 13 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - RB 6 มม. |  | กก. | 3307 | 24.065 | 79582.955 | 4.1 | 13558.7 | 93141.655 |  |  |  | 93141.655 | 0
|  | - RB 9 มม. |  | กก. | 27953 | 22.663 | 633498.839 | 4.1 | 114607.3 | 748106.139 |  |  |  | 748106.139 | 0
อส.ข. | 14 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - DB 12 มม. |  | กก. | 27294 | 20.093 | 548418.342 | 3.3 | 90070.2 | 638488.542 |  |  |  | 638488.542 | 0
|  | - DB 16 มม. |  | กก. | 12192 | 20.093 | 244973.856 | 3.3 | 40233.6 | 285207.456 |  |  |  | 285207.456 | 0
|  | - DB 20 มม. |  | กก. | 22456 | 20.093 | 451208.408 | 2.9 | 65122.4 | 516330.808 |  |  |  | 516330.808 | 0
|  | - DB 25 มม. |  | กก. | 51155 | 20.093 | 1027857.415 | 2.9 | 148349.5 | 1176206.915 |  |  |  | 1176206.915 | 0
| 15 | ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | 4331 | 38.94 | 168649.14 | 0 | 0 | 168649.14 | 4330.71 |  |  | 168649.14 | 0
| 16 | น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต |  | ลิตร | 1015 | 30 | 30450 | 0 | 0 | 30450 | 1015.25 |  |  | 30450 | 0
| 17 | WATER STOP 8" |  | ม. | 34 | 200 | 6800 | 30 | 1020 | 7820 |  |  |  | 7820 | 0
| 18 | พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ |  | ตร.ม. | 1788 | 245 | 438060 | 25 | 44700 | 482760 |  |  |  | 482760 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| โครงการก่อสร้าง |  | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) |  |  |  | แบบเลขที่ | 8821 + ข.355/ส.ค./55
| สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท |  |  |  | เอกสารเลขที่ | ข.377/ก.ค./59
| ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[6 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
| 19 | คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. | [11 empty] | 0 | 0
|  | พร้อมเหล็กเสริม |  | ตร.ม. | 1788 | 195 | 348660 | 35 | 62580 | 411240 |  |  |  | 411240 | 0
| 20 | การป้องกัน และกำจัดปลวก | [11 empty] | 0 | 0
|  | - โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีลงดิน (ภายนอกอาคาร) |  | ตร.ม. | 396 | 50 | 19800 | 0 | 0 | 19800 |  |  |  | 19800 | 0
|  | - โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อ (ภายในอาคาร) |  | ตร.ม. | 675 | 120 | 81000 | 0 | 0 | 81000 |  |  |  | 81000 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.1 |  |  |  |  | 10148772.305 |  | 1942683.7 | 12091456.005 |  |  |  | 0 | 12091456.005
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | [11 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.1 งานฝ้าเพดาน | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | ฉาบปูนเรียบ |  | ตร.ม. | 2384 | 80 | 190720 | 94 | 224096 | 414816 |  |  |  | 414816 | 0
| 2 | ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. | [11 empty] | 0 | 0
|  | โครงเคร่าอลูมิเนียมที-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.# |  | ตร.ม. | 455 | 270 | 122850 | 52 | 23660 | 146510 |  |  |  | 146510 | 0
| 3 | อลูมิเนียมรูปตัวซี เว้นร่องพร้อมโครง |  | ตร.ม. | 264 | 1200 | 316800 | 0 | 0 | 316800 |  |  |  | 316800 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.1 |  |  |  |  | 630370 |  | 247756 | 878126 |  |  |  | 0 | 878126
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.2 งานผนัง และผิวผนัง | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น |  | ตร.ม. | 2818 | 175 | 493150 | 89 | 250802 | 743952 |  |  | 1079294 | 743952 | 335342
| 2 | ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น |  | ตร.ม. | 600 | 354 | 212400 | 167 | 100200 | 312600 |  |  | 460200 | 312600 | 147600 | 482942
| 3 | ก่อบล็อคระบายอากาศชนิดกันฝนลิ้นคู่ |  | ตร.ม. | 29 | 325 | 9425 | 100 | 2900 | 12325 |  |  | 12325 | 12325 | 0
| 4 | ผิวฉาบปูนเรียบ | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ผนังภายใน |  | ตร.ม. | 3974 | 60 | 238440 | 82 | 325868 | 564308 |  |  |  | 564308 | 0
|  | - ผนังภายนอก |  | ตร.ม. | 1840 | 60 | 110400 | 95 | 174800 | 285200 |  |  |  | 285200 | 0
|  | - งานโครงสร้าง |  | ตร.ม. | 3500 | 70 | 245000 | 100 | 350000 | 595000 |  |  |  | 595000 | 0
| 5 | ผิวบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x 8" |  | ตร.ม. | 800 | 285 | 228000 | 166 | 132800 | 360800 |  |  |  | 360800 | 0
| 6 | ผิวฉาบปูนขัดมันผสมกันซึมภายในถังเก็บน้ำ |  | ตร.ม. | 58 | 80 | 4640 | 87 | 5046 | 9686 |  |  |  | 9686 | 0
| 7 | เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ขนาด 0.10 x 0.10 ม. |  | ม. | 2533 | 55 | 139315 | 44 | 111452 | 250767 |  |  |  | 250767 | 0
|  | - ขนาด 0.10 x 0.20 ม. |  | ม. | 936 | 75 | 70200 | 62 | 58032 | 128232 |  |  |  | 128232 | 0
|  | - ขนาด 0.20 x 0.20 ม. |  | ม. | 40 | 110 | 4400 | 78 | 3120 | 7520 |  |  |  | 7520 | 0
| 8 | ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.ทำผิวหินขัด |  | ม. | 237 | 150 | 35550 | 200 | 47400 | 82950 |  |  |  | 82950 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.2 |  |  |  |  | 1790920 |  | 1562420 | 3353340 |  |  |  | 0 | 3353340
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.3 งานผิวพื้น | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | F-1 ซีเมนต์ขัดหยาบ |  | ตร.ม. | 642 | 76 | 48792 | 61 | 39162 | 87954 |  |  |  | 87954 | 0
| 2 | F-2 ขัดมันผสมน้ำยากันซึม |  | ตร.ม. | 1124 | 83 | 93292 | 82 | 92168 | 185460 |  |  |  | 185460 | 0
| 3 | F-3 หินขัดทำกับที่แบ่งเส้น PVC. |  | ตร.ม. | 6 | 285 | 1710 | 153 | 918 | 2628 |  |  |  | 2628 | 0
| 4 | F-4 หินขัดสำเร็จ ขนาด 12"x12" |  | ตร.ม. | 316 | 485 | 153260 | 183 | 57828 | 211088 |  |  |  | 211088 | 0
| 5 | F-5 กระเบื้องยาง 12"x12" หนา 2 มม. |  | ตร.ม. | 1486 | 185 | 274910 | 40 | 59440 | 334350 |  |  |  | 334350 | 0
| 6 | F-6 กระเบื้องเซรามิค 8"x8" |  | ตร.ม. | 218 | 300 | 65400 | 158 | 34444 | 99844 |  |  |  | 99844 | 0
| 7 | F-7 เซรามิคโค๊ตติ้ง 1000 ไมครอน |  | ตร.ม. | 679 | 400 | 271600 | 0 | 0 | 271600 |  |  |  | 271600 | 0
| 8 | บัวเชิงผนัง | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ซีเมนต์ขัดมัน สูง 0.10 ม. |  | ม. | 637 | 15 | 9555 | 40 | 25480 | 35035 |  |  |  | 35035 | 0
|  | - หินขัดกับที่ สูง 0.10 ม. |  | ม. | 262 | 90 | 23580 | 75 | 19650 | 43230 |  |  |  | 43230 | 0
|  | - พีวีซี สำเร็จรูป ขนาดหนา 1 ซม. สูง 15 ซม. |  | ม. | 1485 | 125 | 185625 | 40 | 59400 | 245025 |  |  |  | 245025 | 0
|  | - กระเบื้องเซรามิค สูง 0.10 ม. |  | ม. | 192 | 60 | 11520 | 50 | 9600 | 21120 |  |  |  | 21120 | 0
| 9 | ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง |  | ตร.ม. | 1486 | 85 | 126310 | 61 | 90646 | 216956 |  |  |  | 216956 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.3 |  |  |  |  | 1265554 |  | 488736 | 1754290 |  |  |  | 0 | 1754290
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.4 งานตกแต่งบันได | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | บันได ST-1 (1 ชุด) | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ขั้นบันไดผิวหินขัดทำกับที่ |  | ม. | 90 | 285 | 25650 | 179 | 16110 | 41760 |  |  |  | 41760 | 0
|  | - ชานพักบันไดผิวหินขัดทำกับที่ |  | ตร.ม. | 16 | 285 | 4560 | 153 | 2448 | 7008 |  |  |  | 7008 | 0
|  | - จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC. 3 เส้น |  | ม. | 103 | 140 | 14420 | 40 | 4120 | 18540 |  |  |  | 18540 | 0
|  | - ราวบันไดเหล็กดำ 3- Dia. 1"ทาสีน้ำมัน |  | ม. | 24 | 315 | 7560 | 0 | 0 | 7560 |  | 313.8486 |  | 7560 | 0
|  | - ฉาบปูนท้องบันได |  | ตร.ม. | 48 | 80 | 3840 | 94 | 4512 | 8352 |  |  |  | 8352 | 0
|  | - บัวเชิงผนังหินขัดทำกับที่ |  | ม. | 52 | 90 | 4680 | 75 | 3900 | 8580 |  |  |  | 8580 | 0
| 2 | บันได ST-2 (2 ชุด) | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ขั้นบันไดผิวหินขัดทำกับที่ |  | ม. | 76 | 285 | 21660 | 179 | 13604 | 35264 |  |  |  | 35264 | 0
|  | - ชานพักบันไดผิวหินขัดทำกับที่ |  | ตร.ม. | 26 | 285 | 7410 | 153 | 3978 | 11388 |  |  |  | 11388 | 0
|  | - จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC. 3 เส้น |  | ม. | 88 | 140 | 12320 | 40 | 3520 | 15840 |  |  |  | 15840 | 0
|  | - ราวบันไดเหล็กดำ 3- Dia. 1"ทาสีน้ำมัน |  | ม. | 38 | 315 | 11970 | 0 | 0 | 11970 |  | 313.8486 |  | 11970 | 0
|  | - ฉาบปูนท้องบันได |  | ตร.ม. | 36 | 80 | 2880 | 94 | 3384 | 6264 |  |  |  | 6264 | 0
|  | - บัวเชิงผนังหินขัดทำกับที่ |  | ม. | 81 | 90 | 7290 | 75 | 6075 | 13365 |  |  |  | 13365 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.4 |  |  |  |  | 124240 |  | 61651 | 185891 |  |  |  | 0 | 185891
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | วงกบอลูมิเนียม (บานประตูไม้) |  | ม. | 856 | 300 | 256800 | 45 | 38520 | 295320 |  |  |  | 295320 | 0
| 2 | กระจกใส หนา 5 มม. |  | ตร.ฟ. | 2540 | 14 | 35560 | 10 | 25400 | 60960 |  |  |  | 60960 | 0
| 3 | กระจกตัดแสงสีชา หนา 5 มม. |  | ตร.ฟ. | 440 | 40 | 17600 | 10 | 4400 | 22000 |  |  |  | 22000 | 0
| 4 | เกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม. 4"x0.60 ม. |  | เกล็ด | 850 | 30 | 25500 | 0 | 0 | 25500 |  |  |  | 25500 | 0
| 5 | มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม | [11 empty] | 0 | 0
|  | -บานเลื่อน AW-1 ขนาด 2.00 x 1.15 ม. |  | ชุด | 65 | 1495 | 97175 | 0 | 0 | 97175 |  |  |  | 97175 | 0
|  | -บานเลื่อน AW-2 ขนาด 2.30 x 1.15 ม. |  | ชุด | 12 | 1720 | 20640 | 0 | 0 | 20640 |  |  |  | 20640 | 0
|  | -บานเลื่อน AW-3 ขนาด 3.60 x 1.15 ม. |  | ชุด | 4 | 2485 | 9940 | 0 | 0 | 9940 |  |  |  | 9940 | 0
|  | -บานเลื่อน AW-3 ขนาด 1.80 x 1.15 ม. |  | ชุด | 6 | 1345 | 8070 | 0 | 0 | 8070 |  |  |  | 8070 | 0
|  | -บานเกล็ด AW-4 ขนาด 1.35 x 1.10 ม. |  | ชุด | 20 | 520 | 10400 | 0 | 0 | 10400 |  |  |  | 10400 | 0
|  | -บานเกล็ด AW-5 ขนาด 1.35 x 0.50 ม. |  | ชุด | 32 | 240 | 7680 | 0 | 0 | 7680 |  |  |  | 7680 | 0
|  | -บานเกล็ด AW-6 ขนาด 3.30 x 0.50 ม. |  | ชุด | 2 | 580 | 1160 | 0 | 0 | 1160 |  |  |  | 1160 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.5 |  |  |  |  | 490525 |  | 68320 | 558845 |  |  |  | 0 | 558845
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | WD1 |  | ชุด | 96 | 1890 | 181440 | 290 | 27840 | 209280 |  | 1893 | 268 | 209280 | 0
| 2 | WD2 |  | ชุด | 32 | 1330 | 42560 | 190 | 6080 | 48640 |  | 1333 | 171 | 48640 | 0
| 3 | WD3 |  | ชุด | 32 | 1870 | 59840 | 250 | 8000 | 67840 |  | 1873 | 234 | 67840 | 0
| 4 | WD4 |  | ชุด | 9 | 1790 | 16110 | 270 | 2430 | 18540 |  | 1788 | 251 | 18540 | 0
| 5 | WD5 |  | ชุด | 1 | 3190 | 3190 | 410 | 410 | 3600 |  | 3186 | 388 | 3600 | 0
| 6 | WD6 |  | ชุด | 1 | 7670 | 7670 | 370 | 370 | 8040 |  | 7670 | 352 | 8040 | 0
| 7 | SD1 |  | ชุด | 8 | 17040 | 136320 | 1000 | 8000 | 144320 |  | 17040 | 1000 | 144320 | 0
| 8 | SD2 |  | ชุด | 1 | 9250 | 9250 | 0 | 0 | 9250 |  | 9245 | 0 | 9250 | 0
| 9 | AW1 |  | ชุด | 65 | 3590 | 233350 | 360 | 23400 | 256750 |  | 3588 | 358.8 | 256750 | 0
| 10 | AW2 |  | ชุด | 12 | 3950 | 47400 | 400 | 4800 | 52200 |  | 3946.8 | 394.68 | 52200 | 0
| 11 | AW3 |  | ชุด | 4 | 7450 | 29800 | 750 | 3000 | 32800 |  | 7452 | 745.2 | 32800 | 0
| 12 | AW4 |  | ชุด | 20 | 2540 | 50800 | 390 | 7800 | 58600 |  | 2542 | 390 | 58600 | 0
| 13 | AW5 |  | ชุด | 32 | 1770 | 56640 | 250 | 8000 | 64640 |  | 1774 | 249 | 64640 | 0
| 14 | AW6 |  | ชุด | 2 | 4170 | 8340 | 580 | 1160 | 9500 |  | 4165 | 582 | 9500 | 0
| 15 | AW7 |  | ชุด | 1 | 59490 | 59490 | 5770 | 5770 | 65260 | 78.5 | 59493.75 | 5766.75 | 65260 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.6 |  |  |  |  | 942200 |  | 107060 | 1049260 |  |  |  | 0 | 1049260
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.7 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ |  | ชุด | 32 | 3310 | 105920 | 450 | 14400 | 120320 |  |  |  | 120320 | 0
| 2 | กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 0.90 ม. |  | ชุด | 32 | 1200 | 38400 | 120 | 3840 | 42240 |  | 1215 | 121.5 | 42240 | 0
| 3 | โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์ |  | ชุด | 32 | 3060 | 97920 | 450 | 14400 | 112320 |  |  |  | 112320 | 0
| 4 | ที่ใส่กระดาษชำระ |  | ชุด | 32 | 370 | 11840 | 120 | 3840 | 15680 |  |  |  | 15680 | 0
| 5 | ที่ใส่สบู่ |  | ชุด | 32 | 300 | 9600 | 120 | 3840 | 13440 |  |  |  | 13440 | 0
| 6 | ฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วปิด-เปิด |  | ชุด | 32 | 1310 | 41920 | 70 | 2240 | 44160 |  |  |  | 44160 | 0
| 7 | ราวพาดผ้า |  | ชุด | 32 | 580 | 18560 | 70 | 2240 | 20800 |  |  |  | 20800 | 0
| 8 | สายชำระ พร้อมวาล์วปิด-เปิด |  | ชุด | 32 | 670 | 21440 | 70 | 2240 | 23680 |  |  |  | 23680 | 0
| 9 | ก๊อกน้ำเตี้ย |  | ชุด | 32 | 350 | 11200 | 25 | 800 | 12000 |  |  |  | 12000 | 0
| 10 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้องเคลือบ |  | ชุด | 32 | 1500 | 48000 | 0 | 0 | 48000 |  |  |  | 48000 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.7 |  |  |  |  | 404800 |  | 47840 | 452640 |  |  |  | 0 | 452640
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.8 งานทาสี | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศชนิดภายนอก |  | ตร.ม. | 2801 | 42 | 117642 | 31 | 86831 | 204473 |  |  |  | 204473 | 0
| 2 | สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศชนิดภายใน |  | ตร.ม. | 9518 | 42 | 399756 | 28 | 266504 | 666260 |  |  |  | 666260 | 0
| 3 | สีน้ำมัน (งานประตู - หน้าต่าง) |  | ตร.ม. | 676 | 47 | 31772 | 35 | 23660 | 55432 |  |  |  | 55432 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.8 |  |  |  |  | 549170 |  | 376995 | 926165 |  |  |  | 0 | 926165
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | SKY LIGHT DOME รูปปิรามิด ทำด้วย ACRYLIC | [11 empty] | 0 | 0
|  | ขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึด |  | ชุด | 5 | 10000 | 50000 | 1500 | 7500 | 57500 |  |  |  | 57500 | 0
| 2 | บันไดลิงเหล็กขึ้นถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า สูง 6 ม. |  | ชุด | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |  | 1750.76 | 53.8833 | 1800 | 0
| 3 | ฝาถังเหล็กปิด-เปิดถังเก็บน้ำ |  | ชุด | 1 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500 |  |  |  | 2500 | 0
| 4 | ราวกันตกท่อเหล็กดำ 3-Dia. 1" |  | ม. | 115 | 315 | 36225 | 0 | 0 | 36225 |  | 313.8486 |  | 36225 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.9 |  |  |  |  | 90025 |  | 8000 | 98025 |  |  |  | 0 | 98025
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.3 งานสุขาภิบาล และดับเพลิง | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | ท่อส้วม ท่อ PVC. - 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 6" |  | ท่อน | 10 | 1233 | 12330 | 800 | 8000 | 20330 |  |  |  | 20330 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ท่อน | 40 | 582 | 23280 | 400 | 16000 | 39280 |  |  |  | 39280 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | 1 | 28488 | 28488 | 8546.4 | 8546.4 | 37034.4 | 80 |  |  | 37034.4 | 0
| 2 | ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. - 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ท่อน | 11 | 582 | 6402 | 400 | 4400 | 10802 |  |  |  | 10802 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ท่อน | 24 | 359 | 8616 | 300 | 7200 | 15816 |  |  |  | 15816 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | 6 | 172.9 | 1037.4 | 200 | 1200 | 2237.4 |  |  |  | 2237.4 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ท่อน | 53 | 109.35 | 5795.55 | 160 | 8480 | 14275.55 |  |  |  | 14275.55 | 0
|  | - Dia. 1 1/2" |  | ท่อน | 11 | 70.09 | 770.99 | 120 | 1320 | 2090.99 |  |  |  | 2090.99 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | 1 | 18097.552 | 18097.552 | 5429.2656 | 5429.2656 | 23526.8176 | 80 |  |  | 23526.8176 | 0
| 3 | ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. - 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ท่อน | 10 | 359 | 3590 | 300 | 3000 | 6590 |  |  |  | 6590 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | 15 | 172.9 | 2593.5 | 200 | 3000 | 5593.5 |  |  |  | 5593.5 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ท่อน | 4 | 109.35 | 437.4 | 160 | 640 | 1077.4 |  |  |  | 1077.4 | 0
|  | - Dia. 1 1/2" |  | ท่อน | 33 | 70.09 | 2312.97 | 120 | 3960 | 6272.97 |  |  |  | 6272.97 | 0
|  | - Dia. 1" |  | ท่อน | 80 | 42.06 | 3364.8 | 120 | 9600 | 12964.8 |  |  |  | 12964.8 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | 1 | 9838.936 | 9838.936 | 2951.6808 | 2951.6808 | 12790.6168 | 80 |  |  | 12790.6168 | 0
| 3 | ท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC. - 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ท่อน | 72 | 359 | 25848 | 300 | 21600 | 47448 |  |  |  | 47448 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ท่อน | 63 | 109.35 | 6889.05 | 160 | 10080 | 16969.05 |  |  |  | 16969.05 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | 1 | 26189.64 | 26189.64 | 7856.892 | 7856.892 | 34046.532 | 80 |  |  | 34046.532 | 0
| 4 | ท่อดับเพลิง ท่อ GSP. - B | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ท่อน | 6 | 2670 | 16020 | 1500 | 9000 | 25020 |  |  |  | 25020 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | 2 | 1409 | 2818 | 810 | 1620 | 4438 |  |  |  | 4438 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | 1 | 15070.4 | 15070.4 | 4521.12 | 4521.12 | 19591.52 | 80 |  |  | 19591.52 | 0
| 5 | ท่อน้ำล้น ท่อ GSP. - B | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ท่อน | 6 | 2670 | 16020 | 1500 | 9000 | 25020 |  |  |  | 25020 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | 1 | 11214 | 11214 | 3364.2 | 3364.2 | 14578.2 | 70 |  |  | 14578.2 | 0
| 6 | ท่อประปา ท่อ GSP. - B | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ท่อน | 3 | 1833 | 5499 | 1050 | 3150 | 8649 |  |  | 1050 | 8649 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | 10 | 1409 | 14090 | 810 | 8100 | 22190 |  |  | 810 | 22190 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | 1 | 15671.2 | 15671.2 | 4701.36 | 4701.36 | 20372.56 | 80 |  |  | 20372.56 | 0
| 7 | ท่อประปา ท่อ PB. - 13.5 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ม. | 74 | 187 | 13838 | 75 | 5550 | 19388 |  |  |  | 19388 | 0
|  | - Dia. 1 1/2" |  | ม. | 36 | 130 | 4680 | 50 | 1800 | 6480 |  |  |  | 6480 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 1" |  | ม. | 24 | 64 | 1536 | 30 | 720 | 2256 |  |  |  | 2256 | 0
|  | - Dia. 3/4" |  | ม. | 436 | 39 | 17004 | 30 | 13080 | 30084 |  |  |  | 30084 | 0
|  | - Dia. 1/2" |  | ม. | 422 | 26 | 10972 | 30 | 12660 | 23632 |  |  |  | 23632 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | 1 | 38424 | 38424 | 11527.2 | 11527.2 | 49951.2 | 80 |  |  | 49951.2 | 0
| 8 | FOOT VALVE Dia. 2 1/2" |  | ชุด | 2 | 2700 | 5400 | 500 | 1000 | 6400 |  |  |  | 6400 | 0
| 9 | STRAINER "Y" Dia. 2 1/2" |  | ชุด | 2 | 3796 | 7592 | 500 | 1000 | 8592 |  |  |  | 8592 | 0
| 10 | CHECK VALVE Dia. 2 1/2" |  | ชุด | 2 | 2280 | 4560 | 500 | 1000 | 5560 |  |  |  | 5560 | 0
| 11 | FLEXIBLE CONNECTION Dia. 2 1/2" |  | ชุด | 4 | 2448 | 9792 | 500 | 2000 | 11792 |  |  |  | 11792 | 0
| 12 | PRESSURE GAUGE Dia. 4" |  | ชุด | 4 | 700 | 2800 | 150 | 600 | 3400 |  |  |  | 3400 | 0
| 13 | GATE VALVE | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ชุด | 1 | 3264 | 3264 | 600 | 600 | 3864 |  |  |  | 3864 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ชุด | 2 | 2380 | 4760 | 500 | 1000 | 5760 |  |  |  | 5760 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ชุด | 2 | 1048 | 2096 | 400 | 800 | 2896 |  |  |  | 2896 | 0
| 14 | BALL VALVE Dia. 3/4" |  | ชุด | 34 | 340 | 11560 | 150 | 5100 | 16660 |  |  |  | 16660 | 0
| 15 | MODULATING FLOAT VALVE Dia. 2" |  | ชุด | 1 | 23530 | 23530 | 400 | 400 | 23930 |  |  |  | 23930 | 0
| 16 | WATER METER Dia. 1/2" |  | ชุด | 32 | 907 | 29024 | 100 | 3200 | 32224 |  |  |  | 32224 | 0
| 17 | ก๊อกน้ำเตี้ย BALL VALVE Dia. 1/2" |  | ชุด | 32 | 120 | 3840 | 25 | 800 | 4640 |  |  |  | 4640 | 0
| 18 | ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาด 40 ลบ.ม. |  | ถัง | 1 | 165000 | 165000 | 40000 | 40000 | 205000 |  |  |  | 205000 | 0
| 19 | ELECTROD LEVEL SWITCH |  | ชุด | 2 | 4500 | 9000 | 150 | 300 | 9300 |  |  |  | 9300 | 0
| 20 | FIRE HOSE CABINET |  | ชุด | 3 | 18800 | 56400 | 1000 | 3000 | 59400 |  |  |  | 59400 | 0
| 21 | FIRE DEPARTMENT CENTER |  | ชุด | 1 | 11050 | 11050 | 800 | 800 | 11850 |  |  |  | 11850 | 0
| 22 | FLOOR CLEAN OUT | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 6" |  | ชุด | 2 | 1200 | 2400 | 600 | 1200 | 3600 |  |  |  | 3600 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ชุด | 1 | 700 | 700 | 400 | 400 | 1100 |  |  |  | 1100 | 0
| 23 | CLEAN OUT | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 6" |  | ชุด | 2 | 400 | 800 | 300 | 600 | 1400 |  |  |  | 1400 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ชุด | 27 | 240 | 6480 | 200 | 5400 | 11880 |  |  |  | 11880 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ชุด | 8 | 170 | 1360 | 150 | 1200 | 2560 |  |  |  | 2560 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ชุด | 17 | 130 | 2210 | 100 | 1700 | 3910 |  |  |  | 3910 | 0
| 24 | FLOOR DRAIN Dia. 2" |  | ชุด | 32 | 470 | 15040 | 200 | 6400 | 21440 |  |  |  | 21440 | 0
| 25 | AREA DRAIN Dia. 2" |  | ชุด | 111 | 562 | 62382 | 200 | 22200 | 84582 |  |  |  | 84582 | 0
| 26 | ROOF DRAIN Dia. 2" |  | ชุด | 15 | 595 | 8925 | 200 | 3000 | 11925 |  |  |  | 11925 | 0
| 27 | VENT THRU ROOF | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ชุด | 1 | 695 | 695 | 300 | 300 | 995 |  |  |  | 995 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ชุด | 5 | 637 | 3185 | 250 | 1250 | 4435 |  |  |  | 4435 | 0
| 28 | เครื่องสูบน้ำดี END SUCTION CLOSE COUPLED | [11 empty] | 0 | 0
|  | FUGAL PUMP CAP = 24 Cu.m, TDH = 28m. | [11 empty] | 0 | 0
|  | AT 3,000 RPM. |  | ชุด | 2 | 45000 | 90000 | 5000 | 10000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 0
| 29 | ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ |  | ชุด | 1 | 40000 | 40000 | 2000 | 2000 | 42000 |  |  |  | 42000 | 0
| 30 | แท่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ |  | ชุด | 2 | 6500 | 13000 | 1000 | 2000 | 15000 |  |  |  | 15000 | 0
| 31 | เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ABC 15 ปอนด์ |  | ชุด | 9 | 1435 | 12915 | 200 | 1800 | 14715 |  |  |  | 14715 | 0
| 32 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป | [11 empty] | 0 | 0
|  | - DS-6000 |  | ชุด | 2 | 36960 | 73920 | 18000 | 36000 | 109920 |  |  |  | 109920 | 0
|  | - DA-6000 |  | ชุด | 2 | 63360 | 126720 | 18000 | 36000 | 162720 |  |  |  | 162720 | 0
| 33 | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก |  | ม. | 123 | 1950 | 239850 | 700 | 86100 | 325950 |  | 1950 | 700 | 325950 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.3 |  |  |  |  | 1418988.388 |  | 491208.1184 | 1910196.5064 |  |  |  | 0 | 1910196.5064
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | [11 empty] | 0 | 0
|  | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.53/มิ.ย./58) | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | ดวงโคม | [11 empty] | 0 | 0
|  | - LED (BULB) 1x7 W. โคมครอบแก้วครึ่งวงกลม |  | ชุด | 32 | 550 | 17600 | 115 | 3680 | 21280 |  |  |  | 21280 | 0
|  | Dia. 8" ติดเพดาน | [11 empty] | 0 | 0
|  | - LED (T8) 2x10 W. โคมกล่องเหล็กเปลือยขาสปริง |  | ชุด | 212 | 1025 | 217300 | 135 | 28620 | 245920 |  |  |  | 245920 | 0
|  | - LED (T8) 2x20 W. โคมกล่องเหล็กเปลือยขาสปริง |  | ชุด | 23 | 1245 | 28635 | 150 | 3450 | 32085 |  |  |  | 32085 | 0
| 2 | สวิตซ์ | [11 empty] | 0 | 0
|  | - สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง 1S |  | จุด | 208 | 70 | 14560 | 80 | 16640 | 31200 |  |  |  | 31200 | 0
|  | - สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง 2S |  | จุด | 8 | 100 | 800 | 90 | 720 | 1520 |  |  |  | 1520 | 0
|  | - สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง 3S |  | จุด | 3 | 130 | 390 | 100 | 300 | 690 |  |  |  | 690 | 0
|  | - สวิตซ์สองทาง |  | จุด | 14 | 95 | 1330 | 85 | 1190 | 2520 |  |  |  | 2520 | 0
| 3 | เต้ารับไฟฟ้า |  | จุด | 207 | 180 | 37260 | 90 | 18630 | 55890 |  |  |  | 55890 | 0
| 4 | EMERGENCY LIGHT 2 x 55 W. |  | ชุด | 3 | 4500 | 13500 | 200 | 600 | 14100 |  |  |  | 14100 | 0
| 5 | ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD |  | ชุด | 1 | 73500 | 73500 | 5000 | 5000 | 78500 |  |  |  | 78500 | 0
| 6 | ตู้ LOAD CENTER | [11 empty] | 0 | 0
|  | - LP-A |  | ชุด | 1 | 9790 | 9790 | 500 | 500 | 10290 |  |  |  | 10290 | 0
|  | - LP-B |  | ชุด | 1 | 11545 | 11545 | 500 | 500 | 12045 |  |  |  | 12045 | 0
|  | - LP-C |  | ชุด | 1 | 11680 | 11680 | 500 | 500 | 12180 |  |  |  | 12180 | 0
|  | - LP-D |  | ชุด | 1 | 11680 | 11680 | 500 | 500 | 12180 |  |  |  | 12180 | 0
| 7 | แผงสวิทซ์บอร์ดประจำห้อง (PP) |  | ชุด | 32 | 2135 | 68320 | 200 | 6400 | 74720 |  |  |  | 74720 | 0
| 8 | เดินสายร้อยท่อสำหรับดวงโคม,เต้ารับ, |  | จุด | 477 | 600 | 286200 | 150 | 71550 | 357750 |  |  |  | 357750 | 0
|  | EMERGENCY LIGHT | [11 empty] | 0 | 0
| 9 | สายเมน | [11 empty] | 0 | 0
|  | - THW. 120 SQ.MM. |  | ม. | 216 | 403 | 87048 | 60 | 12960 | 100008 |  |  |  | 100008 | 0
|  | - THW. 70 SQ.MM. |  | ม. | 72 | 231 | 16632 | 45 | 3240 | 19872 |  |  |  | 19872 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | - THW. 50 SQ.MM. |  | ม. | 140 | 162 | 22680 | 40 | 5600 | 28280 |  |  |  | 28280 | 0
|  | - THW. 25 SQ.MM. |  | ม. | 76 | 85 | 6460 | 25 | 1900 | 8360 |  |  |  | 8360 | 0
|  | - THW. 16 SQ.MM. |  | ม. | 10 | 54 | 540 | 20 | 200 | 740 |  |  |  | 740 | 0
|  | - THW. 10 SQ.MM. |  | ม. | 1828 | 35 | 63980 | 16 | 29248 | 93228 |  |  |  | 93228 | 0
|  | - THW. 6 SQ.MM. |  | ม. | 10 | 20 | 200 | 12 | 120 | 320 |  |  |  | 320 | 0
|  | - THW. 4 SQ.MM. |  | ม. | 913 | 12 | 10956 | 10 | 9130 | 20086 |  |  |  | 20086 | 0
|  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา | 1 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 24500 |  |  |  | 24500 | 0
| 10 | ท่อร้อยสายเมน | [11 empty] | 0 | 0
|  | - IMC Dia. 3" |  | ม. | 72 | 419 | 30168 | 65 | 4680 | 34848 | 75 | 418.6 |  | 34848 | 0
|  | - EMT Dia. 2" |  | ม. | 47 | 136 | 6392 | 49 | 2303 | 8695 | 50 | 135.5367 |  | 8695 | 0
|  | - EMT Dia. 1 1/2" |  | ม. | 10 | 113 | 1130 | 38 | 380 | 1510 | 37.5 | 112.67 |  | 1510 | 0
|  | - EMT Dia. 3/4" |  | ม. | 890 | 38 | 33820 | 24 | 21360 | 55180 | 18.75 | 37.8233 |  | 55180 | 0
|  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | รวม | 1 | 18800 | 18800 | 0 | 0 | 18800 |  |  |  | 18800 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.4.1 |  |  |  |  | 1127396 |  | 249901 | 1377297 |  |  |  | 0 | 1377297
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | AIR TERMINAL ชนิดที่สามาถสร้าง FREE | [11 empty] | 0 | 0
|  | ELECTRON และ PHOTO IONIZATION | [11 empty] | 0 | 0
|  | พร้อมความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร |  | ชุด | 1 | 119600 | 119600 | 0 | 0 | 119600 |  |  |  | 119600 | 0
| 2 | สายนำลงดินชนิด TRIAC CONDUCTOR |  | ม. | 30 | 715 | 21450 | 0 | 0 | 21450 |  |  |  | 21450 | 0
| 3 | LIGHTING EVEN COUNTER |  | ชุด | 1 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 |  |  |  | 17000 | 0
| 4 | GROUND ROD |  | ชุด | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |  |  |  | 4500 | 0
| 5 | อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |  |  | 4000 | 0
| 6 | ค่าแรงงานในการติดตั้ง |  | เหมา | 1 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.4.2 |  |  |  |  | 166550 |  | 18000 | 184550 |  |  |  | 0 | 184550
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.4.3 งานระบบโทรศัพท์ | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | TELEPHONE TERMINAL BOX |  | ชุด | 4 | 3100 | 12400 | 200 | 800 | 13200 |  |  |  | 13200 | 0
| 2 | เต้ารับโทรศัพท์ |  | ชุด | 32 | 200 | 6400 | 90 | 2880 | 9280 |  |  |  | 9280 | 0
| 3 | เดินสายโทรศัพท์ร้อยท่อ | [11 empty] | 0 | 0
|  | - สาย TIEV 3C-0.65 mm. |  | ม. | 1034 | 8 | 8272 | 6 | 6204 | 14476 |  |  |  | 14476 | 0
|  | - ท่อ IMC. Dia. 1/2" |  | ม. | 420 | 56 | 23520 | 26 | 10920 | 34440 | 12.5 | 55.5667 |  | 34440 | 0
|  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา | 1 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 4000 |  |  |  | 4000 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.4.3 |  |  |  |  | 53592 |  | 21804 | 75396 |  |  |  | 0 | 75396
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.4.4 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | FIRE ALARM CONTROL PANEL |  | ชุด | 1 | 23200 | 23200 | 3000 | 3000 | 26200 |  |  |  | 26200 | 0
| 2 | ANNUNCIATOR |  | ชุด | 1 | 12960 | 12960 | 1000 | 1000 | 13960 |  |  |  | 13960 | 0
| 3 | FIRE ALARM BELL |  | ชุด | 4 | 750 | 3000 | 80 | 320 | 3320 |  |  |  | 3320 | 0
| 4 | MANAUL ALARM BOX |  | ชุด | 4 | 1200 | 4800 | 80 | 320 | 5120 |  |  |  | 5120 | 0
| 5 | เดินสายสำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณ |  | ชุด | 8 | 600 | 4800 | 150 | 1200 | 6000 |  |  |  | 6000 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.4.4 |  |  |  |  | 48760 |  | 5840 | 54600 |  |  |  | 0 | 54600
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 2. กลุ่มงานที่ 2 | [11 empty] | 0 | 0
|  | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือดสั่งทำ | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | เคาน์เตอร์ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 2.40 x 0.80 ม. + | [11 empty] | 0 | 0
|  | ตู้ลอย ขนาด 0.35 x 2.40 x 0.60 ม. + | [11 empty] | 0 | 0
|  | อ่างสแตนเลส 1 หลุมมีที่พักจาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด |  | ชุด | 32 | 43890 | 1404480 | 0 | 0 | 1404480 |  | 43890 |  | 1404480 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 2.1 |  |  |  |  | 1404480 |  | 0 | 1404480 |  |  |  | 0 | 1404480
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | หมายเหตุ : | - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน
[10 empty] | 26354557.5114 |  |  |  | 26354557.5114 | 26837499.5114
26354557.5114
26354557.5114

## เอกสารอ้างอิง
เอกสารประกอบการจัดทำราคากลาง

## Sheet1
วิธีคิด แฟกเตอร์ เอฟ แบบง่ายๆ
งานอาคาร
| ค่างาน | 25000000 | เอฟ อาคาร | 1.2248
| ค่างาน | 30000000 | เอฟ อาคาร | 1.2164
| ความแตกต่างค่างาน | 5000000 | ความแตกต่าง ของ F อาคาร | 0.0084
| ค่าต้นทุน จาก ปร.4 | 26354557.5114 | บาท
| ความแตกต่างเทียบจากฐานต่ำ | 1354557.5114 | ค่า เอฟ อาคาร ที่แตกต่าง | 0.0022757
| ค่างาน | 25000000 | เอฟ อาคาร | 1.2248
| ค่าต้นทุน จาก ปร.4 | 26354557.5114
|  |  | เลือกใช้ factor F งานอาคาร ที่ | 1.2225
|  |  | ใช้ | 1.2225
งานทาง
| ค่างาน | 5000000 | เอฟ ทาง | 1.3624
| ค่างาน | 10000000 | เอฟ ทาง | 1.3116
| ความแตกต่างค่างาน | 5000000 | ความแตกต่าง ของ F ทาง | 0.0508
| ค่าต้นทุน จาก ปร.4 | 7452500 | บาท
| ความแตกต่างเทียบจากฐานต่ำ | 2452500 | ค่า เอฟ ทาง ที่แตกต่าง | 0.024917
| ค่างาน | 5000000 | เอฟ ทาง | 1.3624
| ค่าต้นทุน จาก ปร.4 | 7452500 | ใช้เอฟ ที่ฐาน 5,000,000 - เอฟ ที่ ค่าแตกต่าง
= 1.3624 - .0249
|  |  | ใช้ เอฟ อาคาร ที่ | 1.3375

## Sheet2
ราคาวัสดุมวลรวมต่อหน่วย ( ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์ฯ.ช่วงเดือน สิงหาคม 2559 )
1 | ราคาวัสดุมวลรวมงานผนัง | ปริมาณใช้งาน | สูญเสีย % | ปริมาณใช้จริง | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาหน่วยละ | หมายเหตุ
1.1 | งานผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น ( ขนาด 7x18x6.5 ซม.) | [5 empty] | เป็นอิฐท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง |  | แนวปูนก่อหนา 1-2 ซม.
| _ อิฐมอญดินเผา 4 รู | 120 | 20% | 144 | ก้อน | 0.81 | 116.64 | อิฐก้อนละ 0.81._
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 14 | 19% | 16.66 | กก. | 2.1495 | 35.8107 | ค่าขนส่ง@ 0.0 ._
| _ ปูนยาผสมปูนก่อ | 0.18 | 19% | 0.2142 | ลิตร | 30 | 6.426 | รวมค่าขนส่ง
| _ ทรายหยาบ | 0.05 | 10% | 0.055 | ลบ.ม. | 295.95 | 16.2772 | 0.81
| _ น้ำใช้ผสม | 10 | 0% | 10 | ลิตร | 0.014 | 0.14 |  | ปรับยอดเป็น
| (ค่าแรงก่อผนัง ราวระเบียง @ 89.00 บ. ตร.ม. ) |  |  |  |  | รวม | 175.2939 | บาท/ตร.ม. | 175
1.2 | งานผนังก่ออิฐ เต็มแผ่น ( ขนาด 7 x18 x 6.5 ซม.) | [5 empty] | เป็นอิฐท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง
| _ อิฐมอญ | 240 | 20% | 288 | ก้อน | 0.81 | 233.28 | 0.81
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 28 | 19% | 33.32 | กก. | 2.1495 | 71.6213
| _ ปูนยาผสมปูนก่อ | 0.36 | 19% | 0.4284 | ลิตร | 40 | 17.136
| _ ทรายหยาบ | 0.1 | 10% | 0.11 | กก. | 295.95 | 32.5545
| _ น้ำใช้ผสม | 20 | 0% | 20 | ลบ.ม. | 0.014 | 0.28 |  | ปรับยอดเป็น
| (ค่าแรงก่อผนัง ราวระเบียง @ 144.00 บ. ตร.ม. ) |  |  |  |  | รวม | 354.8718 | บาท/ตร.ม. | 354
1.3 | งานผนังก่อคอนกรีตบล็อค หนา 7 ซม. ( ขนาด 19 x39 x 7ซม.) | [5 empty] | เป็นอิฐท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง
| _ คอนกรีตบล็อค หนา 7 ซม.( @ 5.30 ) | 12.5 | 4% | 13 | ก้อน | 4.83 | 62.79 | อิฐก้อนละ 4.83
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 5.67 | 19% | 6.7473 | กก. | 2.1495 | 14.5033 | ค่าขนส่ง@ 0.0 ._
| _ ปูนยาผสมปูนก่อ | 0.265 | 19% | 0.31535 | ลิตร | 40 | 12.614 | รวมค่าขนส่ง
| _ ทรายหยาบ | 0.028 | 10% | 0.0308 | ลบ.ม. | 295.95 | 9.1153 | 4.83
| _ น้ำใช้ผสม | 5 | 0% | 5 | ลิตร | 0.014 | 0.07 |  | ปรับยอดเป็น
| (ค่าแรงก่อผนัง ราวระเบียง @ 60.00 บาท ) |  |  |  |  | รวม | 99.0926 | บาท/ตร.ม. | 99
1.3 | งานผนังก่อบล็อคระบายอากาศชนิดกันฝนลิ้นคู่ หนา 9 ซม. ( ขนาด 19 x39 x 9 ซม.) | [5 empty] | เป็นอิฐท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง
| _ คอนกรีตบล็อค หนา 9 ซม.( @ 12.5+4% ) | 12.5 | 4% | 13 | ก้อน | 21.3 | 276.9 | อิฐก้อนละ 21
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 7.95 | 19% | 9.4605 | กก. | 2.1495 | 20.3353 | ค่าขนส่ง@ 0.30 ._
| _ ปูนยาผสมปูนก่อ | 0.33 | 19% | 0.3927 | ลิตร | 40 | 15.708 | รวมค่าขนส่ง
| _ ทรายหยาบ | 0.037 | 10% | 0.0407 | ลบ.ม. | 295.95 | 12.0452 | 21.3
| _ น้ำใช้ผสม | 5 | 0% | 5 | ลิตร | 0.014 | 0.07 |  | ปรับยอดเป็น
| (ค่าแรงก่อผนัง ราวระเบียง @ 60.00 บาท ) |  |  |  |  | รวม | 325.0585 | บาท/ตร.ม. | 325
1.4 | งานคอนกรีตเสาเอ็น,ทับหลัง ค.ส.ล. เสริมเหล็ก 6 มม.@ 0.20 ม.# และเหล็กเสริม 6 มม. 2 เส้น | [5 empty] | ขนาด 0.10x0.10
| _ ปูนซิเมนต์ (ซิลิการ์) | 3.14 | 7% | 3.3598 | กก. | 2.1495 | 7.2219
| _ ทรายหยาบ | 0.0053 | 13% | 0.005989 | ลบ.ม. | 295.95 | 1.7724
| _ หิน เบอร์ 1-2 | 0.015 | 12% | 0.0168 | ลบ.ม. | 481.31 | 8.086
| _ น้ำใช้ผสม | 1.8 | 0% | 1.8 | ลิตร | 0.07 | 0.126
| _ เหล็กเสริม 6 มม. | 0.15 | 5% | 0.1575 | กก. | 24.065 | 3.7902
| _ เหล็กเสริม 9 มม. | 1 | 7% | 1.07 | กก. | 22.663 | 24.2494
| _ ลวดผูกเหล็ก | 0.07 | 0% | 0.07 | กก. | 38.94 | 2.7258
| _ ไม้แบบ,ตะปู | 0.17 | 0% | 0.17 | ตร.ม. | 270 | 45.9 |  | ปรับยอดเป็น
| ( ค่าแรงงาน 35.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 93.8718 | บาท/ม. | 93
1.5 | งานผนังปูนฉาบผิวเรียบ อัตราส่วน 1 : 1 : 3 ( หนา 1.5 ซม.) | [5 empty] | ฉาบปูนผิวผนังก่ออิฐ
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 10.95 | 10% | 12.045 | กก. | 2.1495 | 25.8907
| _ น้ำยาผสมปูนก่อ | 0.33 | 10% | 0.363 | ลิตร | 40 | 14.52
| _ ทรายละเอียด | 0.034 | 18% | 0.04012 | ลบ.ม. | 397.2 | 15.9357
| _ น้ำใช้ผสม | 3 | 0% | 3 | ลิตร | 0.014 | 0.042 |  | ปรับยอดเป็น
| ( ค่าแรงงาน 82.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 56.3884 | บาท/ตร.ม. | 56
1.6 | งานผนังปูนฉาบผิวเรียบ อัตราส่วน 1 : 1 : 3 ( หนา 1.5 ซม.) | [5 empty] | ฉาบปูนผิวผนังโครงสร้างอาคาร
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 12.65 | 10% | 13.915 | กก. | 2.682 | 37.32
| _ น้ำยาผสมปูนก่อ | 0.227 | 10% | 0.2497 | ลิตร | 50 | 12.485
| _ ทรายละเอียด | 0.034 | 18% | 0.04012 | ลบ.ม. | 523.36 | 20.9972
| _ น้ำใช้ผสม | 3 | 0% | 3 | ลิตร | 0.014 | 0.042
| ( ค่าแรงงาน 100.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 70.8442 | บาท/ตร.ม. | Sat 70.00
1.7 | งานปูนทรายรองพื้นสำหรับผนังบุด้วยวัสดุแผ่นสำเร็จรูป,ผิวทรายล้างหรือหินล้าง /1 ตร.ม. ( หนา 1.5 ซม.)
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 10.95 | 10% | 12.045 | กก. | 2.682 | 32.3047
| _ ทรายละเอียด | 0.034 | 18% | 0.04012 | ลบ.ม. | 523.36 | 20.9972
| _ น้ำใช้ผสม | 3 | 0% | 3 | ลิตร | 0.014 | 0.042
| ( ค่าแรงงาน 70.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 53.3439 | บาท/ตร.ม. | Sat 53.00
2 | ราคาวัสดุมวลรวมงานพื้น | ปริมาณใช้งาน | สูญเสีย % | ปริมาณใช้จริง | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาหน่วยละ | หมายเหตุ
2.1 | งานหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นสเร็จรูป หนา 5 ซม. ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Dia 4มม. @ 0.15 ม.# | [5 empty] | ไม่รวมตะแกรงเหล็กเสริม
| _ ปูนซิเมนต์ปอร์ดแลนด์ ประเภท 1 | 15.9 | 7% | 17.013 | กก. | 2.878 | 48.9634
| _ ทรายหยาบ | 0.035 | 13% | 0.03955 | ลบ.ม. | 373.83 | 14.785
| _ หิน เบอร์ 1-2 | 0.045 | 12% | 0.0504 | ลบ.ม. | 607.48 | 30.617
| _ น้ำใช้ผสม | 10 |  | 10 | ลิตร | 0.07 | 0.7
| _ เหล็ก Wire Mesh Dia 4มม.@0.15 ม.# | 1 | 7% | 1.07 | กก. | 0 | 0 |  | 35.51
| _ ลวดผูกเหล็ก | 0.0321 |  | 0.0321 | กก. | 0 | 0
| ค่าแรงติดตั้งตะแกรงเหล็ก 5 บาท/ตร.ม. |  |  |  |  | รวม | 95.0654 | บาท/ตร.ม. | Sat 95.00
2.2 | งานปูนทรายรองพื้นสำหรับปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูป,ผิวทรายล้างหรือหินล้าง /1 ตร.ม. ( หนา 1.5 ซม.)
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 18.2 | 10% | 20.02 | กก. | 2.682 | 53.6936
| _ ทรายหยาบ | 0.09 | 18% | 0.1062 | ลบ.ม. | 373.83 | 39.7007
| _ น้ำใช้ผสม | 6 | 0% | 6 | ลิตร | 0.014 | 0.084
| ( ค่าแรงงาน 70.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 93.4784 | บาท/ตร.ม. | Sat 93.00
2.3 | งานตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24" ( 0.60x0.60) |  | 1 ตร.ม. จำนวน 2.77 แผ่น | [5 empty] | ราคา ตร.ม.ละ เริ่มต้น
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 21.51 | 0% | 21.51 | กก. | 2.682 | 57.6898 |  | 195.00 บาท
| _ กระเบื้อง 24"x24" | 2.77 | 3% | 2.8531 | แผ่น | 90.25 | 257.4923 | 90.25
| _ ปูนซิเมนต์ขาวยาแนว | 0.25 | 0% | 0.25 | กก. | 28 | 7
| _ ทรายหยาบ | 0.11 | 0% | 0.11 | ลบ.ม. | 373.83 | 41.1213
| _น้ำผสมปูน | 10 | 0% | 10 | ลิตร | 0.014 | 0.14
| _WAX | 0.02 | 0% | 0.02 | กก. | 150 | 3
| ( ค่าแรงงาน 175.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 366.4434 | บาท/ตร.ม. | Sat 365.00
2.4 | งานตกแต่งผิวพื้นผิวปูแผ่นหินแกรนิต ขนาด 60 ซม.x 60 ซม.หนา 2 ซม. | [5 empty] | ( ชนิดผิวเรียบมัน )
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 21.51 | 0% | 21.51 | กก. | 2.68 | 57.6468
| _ แผ่นหินแกรนิต ขนาด 60x60x2 ซม. ผิวมัน | 1 | 6% | 1.06 | ตร.ม. | 950 | 1007 | รวมค่าขนส่งถึงพังงา
| _ ปูนซิเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น | 0.25 | 0% | 0.25 | กก. | 5 | 1.25
| _ ทรายหยาบ | 0.11 | 0% | 0.11 | ลบ.ม. | 373.83 | 41.1213
| _น้ำผสมปูน | 10 | 0% | 10 | ลิตร | 0.014 | 0.14
| _WAX | 0.02 | 0% | 0.02 | กก. | 150 | 3
| ( ค่าแรงงาน 198.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 1110.1581 | บาท/ตร.ม. | Sat 1,110.00
2.5 | งานตกแต่งผิวพื้นหินขัดเบอร์ 2.5*3*4# แบ่งแผ่นด้วยเส้น พี.วี.ซี
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 20.02 | 0% | 20.02 | ตร.ม. | 2.682 | 53.6936
| _ ซิเมนต์ขาว | 7.65 | 10% | 8.415 | กก. | 11 | 92.565
| _ ทรายหยาบ | 0.09 | 18% | 0.1062 | ลบ.ม. | 373.83 | 39.7007
| _หินเกล็ด เบอร์ 2.5+3+4 | 22 | 18% | 25.96 | กก. | 6.25 | 162.25 |  | รวมค่าใช่จ่ายจัดหา
| _สีฝุ่น | 0.5 | 0% | 0.5 | กก. | 120 | 60
| _น้ำผสมปูน | 10 | 0% | 10 | ลิตร | 0.014 | 0.14
| _เส้น พี.วี.ซี.( อย่างหนา ) | 1.5 | 0% | 1.5 | ม. | 26 | 39 |  | รวมค่าใช่จ่ายจัดหา
| _WAX | 0.02 | 0% | 0.02 | กก. | 150 | 3
| ( ค่าแรงงาน 198.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 450.3494 | บาท/ตร.ม. | Sat 450.00
2.6 | งานผิวพื้นเทปูนทรายซิเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึ่ม หนา 3 ซม.
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 19.56 | 10% | 21.516 | กก. | 2.682 | 57.7059
| _ ทรายหยาบ | 0.096 | 18% | 0.11328 | ลบ.ม. | 373.83 | 42.3475
| _ น้ำใช้ผสม | 6 |  | 6 | ลิตร | 0.014 | 0.084
| _ น้ำยากันซึม ( 5.24 ลิตร/คอนกรีต1ลบ.ม.) | 0.25 |  | 0.25 | ลิตร | 25 | 6.25
[6 empty] | รวม | 106.3874 | บาท/ตร.ม. | Sat 106.00
2.7 | งานตกแต่งผิวพื้นทำผิวทรายล้าง
| _ ปูนทรายรองพื้น ( หนา 3 ซม.) | 1 | 0% | 1 | ตร.ม. | 93.48 | 93.48
| _ ซิเมนต์ขาว | 9.09 | 10% | 9.999 | กก. | 10.75 | 107.4892
| _ ทรายหยาบน้ำจืดเบอร์ 4,เบอร์ 5 | 16.949 | 18% | 19.9998 | กก. | 5 | 99.9991
|  | 0.36 | 5% |  | ตร.ม. |  | 0
| _สีฝุ่น | 0.38 | 0% | 0.38 | กก. | 70 | 26.6
| _น้ำผสมปูน | 4.5 | 0% | 4.5 | ลิตร | 0.014 | 0.063
| _น้ำยากัดกรด(น้ำเกลือเข้มข้น) | 1 | 0% | 1 | ตร.ม. | 30 | 30
| _น้ำยาป้องกันเชื้อรา | 1 | 0% | 1 | ตร.ม. | 0 | 0
[6 empty] | รวม | 357.6313 | บาท/ตร.ม. | Sat 357.00
1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % | [5 empty] | ต่อ 1 ตร.ม.
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.5 | ลบ.ฟ. | 519.49 | 259.745
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.15 | ลบ.ฟ. | 573.05 | 85.9575
| - ตะปู |  | 0.125 | กก. | 35.05 | 4.3812
|  | รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 % | 1 | ตร.ม. | = | 350.0838 | *
1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 60 % | [5 empty] | ต่อ 1 ตร.ม.
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.6 | ลบ.ฟ. | 519.49 | 311.694
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.18 | ลบ.ฟ. | 573.05 | 103.149
| - ตะปู |  | 0.15 | กก. | 35.05 | 5.2575
|  | รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 60 % | 1 | ตร.ม. | = | 420.1005 | *
1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 % | [5 empty] | ต่อ 1 ตร.ม.
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.8 | ลบ.ฟ. | 519.49 | 415.592
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.24 | ลบ.ฟ. | 573.05 | 137.532
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 35.05 | 7.01
|  | รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 80 % | 1 | ตร.ม. | = | 560.134 | *