## f อาคาร (hidden)
F2550 V.2.0
ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร
[8 empty] | ค่างานต้นทุน |  | 0 |  | บาท
[8 empty] | ค่าFactor F |  | 0 |  |  |  |  | FactorF
www.yotathai.net | [7 empty] | ค่างานรวมค่า Factor F |  | 0 |  | บาท | ค่างาน(ล้านบาท) | 0
[13 empty] | ค่างานต่ำกว่า | #N/A | #N/A
[13 empty] | ตำแหน่งค่าต่ำ | #N/A
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามมติ ครม. 6 กุมพาพันธ์ 2550 | [12 empty] | ตำแหน่งค่าสูง | #N/A
[13 empty] | ค่างานสูงกว่า | #N/A | #N/A
เงินล่วงหน้าจ่าย | [6 empty] | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 6 | % | ค่าFactor F ที่ได้ |  | #N/A
เงินประกันผลงานหัก | [6 empty] | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |  | 7 | % | 0 | 5 | 7
[13 empty] | 5 | 6 | 10
ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | [8 empty] | รวมในรูป Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | 10 | 7
| ค่า อำนวยการ | ระยะเวลา ก่อสร้าง | ระยะเวลา เบิกจ่ายเงิน | เงิน จ่ายล่วงหน้า | เงิน ประกันผลงาน | ดอกเบี้ย เงินกู้ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย |  |  |  | 15 | 8
ไม่เกิน 0.5 | 12.266 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.766 | 1.1877 | 1.07 | 1.2708 |  | 9
1 | 12.266 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.766 | 1.1877 | 1.07 | 1.2708 |  | 10
2 | 12.0383 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.5383 | 1.1854 | 1.07 | 1.2684
5 | 11.94 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.5 | 18.44 | 1.1844 | 1.07 | 1.2673
10 | 11.7523 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 17.7523 | 1.1775 | 1.07 | 1.2599
15 | 8.1313 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14.1313 | 1.1413 | 1.07 | 1.2212
20 | 8.1223 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14.1223 | 1.1412 | 1.07 | 1.2211
25 | 8.1006 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 13.6006 | 1.136 | 1.07 | 1.2155
30 | 7.4491 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 12.9491 | 1.1295 | 1.07 | 1.2086
40 | 7.225 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 12.725 | 1.1273 | 1.07 | 1.2062
50 | 7.2202 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.5 | 12.7202 | 1.1272 | 1.07 | 1.2061
60 | 6.7961 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.7961 | 1.118 | 1.07 | 1.1962
70 | 6.7758 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.7758 | 1.1178 | 1.07 | 1.196
80 | 6.7758 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.7758 | 1.1178 | 1.07 | 1.196
90 | 6.5412 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.5412 | 1.1154 | 1.07 | 1.1935
100 | 6.5412 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.5412 | 1.1154 | 1.07 | 1.1935
150 | 6.533 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.533 | 1.1153 | 1.07 | 1.1934
200 | 6.5224 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.5224 | 1.1152 | 1.07 | 1.1933
250 | 6.2711 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11.2711 | 1.1127 | 1.07 | 1.1906
300 | 6.2679 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.7679 | 1.1077 | 1.07 | 1.1852
350 | 6.1909 | 32 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.6909 | 1.1069 | 1.07 | 1.1844
400 | 6.1658 | 36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.6658 | 1.1067 | 1.07 | 1.1841
500 | 6.1658 | 36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.6658 | 1.1067 | 1.07 | 1.1841
เกิน 500 | 5.5503 | 40 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3.5 | 10.0503 | 1.1005 | 1.07 | 1.1775

## Sheet1 (hidden)
วิธีคิด แฟกเตอร์ เอฟ ตัวใหม่แบบง่ายๆ
งานอาคาร
| ค่างาน | 25000000 | เอฟ อาคาร | 1.2248
| ค่างาน | 30000000 | เอฟ อาคาร | 1.2164
| ความแตกต่างค่างาน | 5000000 | ความแตกต่าง ของ F อาคาร | 0.0084
| ค่าต้นทุน จาก ปร.4 | 0 | บาท
| ความแตกต่างเทียบจากฐานต่ำ | -25000000 | ค่า เอฟ อาคาร ที่แตกต่าง | -0.042
| ค่างาน | 25000000 | เอฟ อาคาร | 1.2248
| ค่าต้นทุน จาก ปร.4 | 0
|  |  | ใช้ เอฟ อาคาร ที่ | 1.2668
งานทาง
| ค่างาน | 5000000 | เอฟ ทาง | 1.3624
| ค่างาน | 10000000 | เอฟ ทาง | 1.3116
| ความแตกต่างค่างาน | 5000000 | ความแตกต่าง ของ F ทาง | 0.0508
| ค่าต้นทุน จาก ปร.4 | 7452500 | บาท
| ความแตกต่างเทียบจากฐานต่ำ | 2452500 | ค่า เอฟ ทาง ที่แตกต่าง | 0.024917
| ค่างาน | 5000000 | เอฟ ทาง | 1.3624
| ค่าต้นทุน จาก ปร.4 | 7452500 | ใช้เอฟ ที่ฐาน 5,000,000 - เอฟ ที่ ค่าแตกต่าง
= 1.3624 - .0249
|  |  | ใช้ เอฟ อาคาร ที่ | 1.3375

## ใบสรุปราคา ใช้งาน
บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร | [9 empty] | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง)
เสนอราคา โดย บริษัท/หจก./บริษัทร่วมค้า .....................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที่ .....................................................................................................................................................................โทร............................................................. | [9 empty] | แบบเลขที่ 8821 + ข.355/ส.ค./55
| โครงการก่อสร้าง | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) | [7 empty] | เขต | ลำดับที่
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท | [7 empty] | Service Plan
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | [5 empty] | 3 | 2 | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท
| แบบเลขที่ | 8821 + ข.355/ส.ค./55 |  | เอกสารเลขที่ | ข.377/ก.ค./59 | พื้นที่อาคาร | 3006 | ตร.ม.
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 |  | จำนวน | 12 | แผ่น | จำนวนชั้น | 4 | ชั้น
| ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ กรุงเทพมหานคร |  |  |  |  | ประจำเดือน
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน
| ปรับราคาเมื่อเดือน |  |  |  |  | แจ้งราคาเมื่อเดือน
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว.195 ลว.16 พฤษภาคม 2559
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด |  |  | หมายเหตุ
[5 empty] | ไม่ตอกเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ
1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | [6 empty] | เสาเข็มเจาะ
| ราคารวมค่า Factor F | [6 empty] | ชนิดเปียก | 0
2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ | [6 empty] | (Wet Process)
ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)
รวมเงิน (1)+(2)+(3)
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | [8 empty] | งบ | 31409400
| พื้นที่อาคาร | 3006 | ตร.ม. | เฉลี่ยราคา |  |  |  | บาท / ตร.ม. | ค่าก่อสร้าง | 0
[9 empty] | เกินวงเงิน | -31409400 | -100 | %
|  | ลงชื่อ |  |  |  | ผู้เสนอราคา
( )
กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
ประทับตรา (มี)
| หมายเหตุ | - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการจัดทำราคากลางเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ
ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

## หมวดงาน ใช้งาน
แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง |  | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) | แบบเลขที่ | 8821 + ข.355/ส.ค./55
สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท | เอกสารเลขที่ | ข.377/ก.ค./59
ลำดับ | รายการ |  | จำนวนเงินชนิดฐานราก |  |  | หมายเหตุ
|  |  | ไม่ตอกเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)
1 | กลุ่มงานที่ 1
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 งานฝ้าเพดาน
1.2.2 งานผนัง และผิวผนัง
1.2.3 งานผิวพื้น
1.2.4 งานตกแต่งบันได
1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด
1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
1.2.8 งานทาสี
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด
| 1.3 | งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.53/มิ.ย./58)
1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
1.4.3 งานระบบโทรศัพท์
1.4.4 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
| 1.5 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
| 1.6 | งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน
| 1.7 | งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1
2 | กลุ่มงานที่ 2
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ
| 2.2 | งานตกแต่งภายในอาคาร
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2
3 | กลุ่มงานที่ 3
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)
| 3.1 | งานภูมิทัศน์
| 3.2 | งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3
| รวมค่างานส่วนที่ 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)
| 2.1 | งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ
| 2.2 | ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์
รวมค่างานส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)
(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)
| 3.1 | หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี
รวมค่างานส่วนที่ 3
|  |  | ลงชื่อ |  |  | ผู้เสนอราคา
( )

## บัญชีวัสดุ-ราคา
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
| โครงการก่อสร้าง |  | อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง) |  |  |  |  | แบบเลขที่ | 8821 + ข.355/ส.ค./55
| สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท |  |  |  |  | เอกสารเลขที่ | ข.377/ก.ค./59
| เสนอราคา โดย |  | บริษัท/หจก./บ.ร่วมค้า |  |  |  |  | พื้นที่อาคาร | 2358 | ตร.ม.
| ที่อยู่ เลขที่ |  |  | วันที่ปรับราคา |  |  |  | พื้นที่จอดรถ | 648 | ตร.ม.
[8 empty] | จำนวนชั้น | 4 | ชั้น
| ลำดับ | รายการ |  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
[6 empty] | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน
|  | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | [11 empty] | 0 | 0
|  | 1. กลุ่มงานที่ 1 | [11 empty] | 0 | 0
|  | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) | [11 empty] | 0 | 0
อส.ข. | 1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test |  | จุด | [9 empty] | 0 | 0
อส.ข. | 2 | เสาเข็มเจาะ (WET PROCESS) Dia. 0.60 ม. | [11 empty] | 0 | 0 | เสาเข็มเจาะ (Dry Process) Dia. 0.60 x 14.00 ม.
|  | ความลึกปลายเสาเข็ม (Pile Tip) ที่ระดับ -12.00 ม. | [11 empty] | 0 | 0
|  | รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 65 ตัน/ต้น |  | ต้น | [7 empty] | 53333.3333 |  | 0 | 0
| 3 | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย |  | ต้น | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ |  | ลบ.ม. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 5 | ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มโดยวิธี | [11 empty] | 0 | 0
|  | STATIC LOAD TEST (รวมเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น) |  | จุด | [6 empty] | 162.5 | 103251.6 | 53333.3333 | 0 | 0
| 6 | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST) |  | ต้น | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | ขุดดิน-ถมคืน |  | ลบ.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 8 | ทรายหยาบอัดแน่น |  | ลบ.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 9 | คอนกรีตหยาบ ( คอนกรีตผสมเสร็จ) |  | ลบ.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 10 | คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (รูปทรงกระบอก) |  | ลบ.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 11 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ไม้แบบ (ใช้ 50%) |  | ตร.ม. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้) |  | ลบ.ฟ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
|  | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (100% ) |  | ตร.ม | [9 empty] | 0 | 0
| 12 | ตะปู |  | กก. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
อส.ข. | 13 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - RB 6 มม. |  | กก. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - RB 9 มม. |  | กก. | [9 empty] | 0 | 0
อส.ข. | 14 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - DB 12 มม. |  | กก. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - DB 16 มม. |  | กก. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - DB 20 มม. |  | กก. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - DB 25 มม. |  | กก. | [9 empty] | 0 | 0
| 15 | ลวดผูกเหล็ก |  | กก. | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 16 | น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต |  | ลิตร | [6 empty] | 1015.25 |  |  | 0 | 0
| 17 | WATER STOP 8" |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 18 | พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 19 | คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. | [11 empty] | 0 | 0
|  | พร้อมเหล็กเสริม |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 20 | การป้องกัน และกำจัดปลวก | [11 empty] | 0 | 0
|  | - โดยวิธีอัดน้ำยาเคมีลงดิน (ภายนอกอาคาร) |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อ (ภายในอาคาร) |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.1 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | [11 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.1 งานฝ้าเพดาน | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | ฉาบปูนเรียบ |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | ยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. | [11 empty] | 0 | 0
|  | โครงเคร่าอลูมิเนียมที-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.# |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | อลูมิเนียมรูปตัวซี เว้นร่องพร้อมโครง |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.1 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.2 งานผนัง และผิวผนัง | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น |  | ตร.ม. | [8 empty] | 1079294 | 0 | 1079294
| 2 | ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น |  | ตร.ม. | [8 empty] | 460200 | 0 | 460200 | 1539494
| 3 | ก่อบล็อคระบายอากาศชนิดกันฝนลิ้นคู่ |  | ตร.ม. | [8 empty] | 12325 | 0 | 12325
| 4 | ผิวฉาบปูนเรียบ | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ผนังภายใน |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ผนังภายนอก |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - งานโครงสร้าง |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | ผิวบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x 8" |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | ผิวฉาบปูนขัดมันผสมกันซึมภายในถังเก็บน้ำ |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ขนาด 0.10 x 0.10 ม. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ขนาด 0.10 x 0.20 ม. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ขนาด 0.20 x 0.20 ม. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 8 | ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.ทำผิวหินขัด |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.2 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.3 งานผิวพื้น | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | F-1 ซีเมนต์ขัดหยาบ |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | F-2 ขัดมันผสมน้ำยากันซึม |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | F-3 หินขัดทำกับที่แบ่งเส้น PVC. |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | F-4 หินขัดสำเร็จ ขนาด 12"x12" |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | F-5 กระเบื้องยาง 12"x12" หนา 2 มม. |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | F-6 กระเบื้องเซรามิค 8"x8" |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | F-7 เซรามิคโค๊ตติ้ง 1000 ไมครอน |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 8 | บัวเชิงผนัง | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ซีเมนต์ขัดมัน สูง 0.10 ม. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - หินขัดกับที่ สูง 0.10 ม. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - พีวีซี สำเร็จรูป ขนาดหนา 1 ซม. สูง 15 ซม. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - กระเบื้องเซรามิค สูง 0.10 ม. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 9 | ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.3 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.4 งานตกแต่งบันได | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | บันได ST-1 (1 ชุด) | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ขั้นบันไดผิวหินขัดทำกับที่ |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ชานพักบันไดผิวหินขัดทำกับที่ |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC. 3 เส้น |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ราวบันไดเหล็กดำ 3- Dia. 1"ทาสีน้ำมัน |  | ม. | [7 empty] | 313.8486 |  | 0 | 0
|  | - ฉาบปูนท้องบันได |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - บัวเชิงผนังหินขัดทำกับที่ |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | บันได ST-2 (2 ชุด) | [11 empty] | 0 | 0
|  | - ขั้นบันไดผิวหินขัดทำกับที่ |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ชานพักบันไดผิวหินขัดทำกับที่ |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC. 3 เส้น |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ราวบันไดเหล็กดำ 3- Dia. 1"ทาสีน้ำมัน |  | ม. | [7 empty] | 313.8486 |  | 0 | 0
|  | - ฉาบปูนท้องบันได |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - บัวเชิงผนังหินขัดทำกับที่ |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.4 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | วงกบอลูมิเนียม (บานประตูไม้) |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | กระจกใส หนา 5 มม. |  | ตร.ฟ. | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | กระจกตัดแสงสีชา หนา 5 มม. |  | ตร.ฟ. | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | เกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม. 4"x0.60 ม. |  | เกล็ด | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม | [11 empty] | 0 | 0
|  | -บานเลื่อน AW-1 ขนาด 2.00 x 1.15 ม. |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | -บานเลื่อน AW-2 ขนาด 2.30 x 1.15 ม. |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | -บานเลื่อน AW-3 ขนาด 3.60 x 1.15 ม. |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | -บานเลื่อน AW-3 ขนาด 1.80 x 1.15 ม. |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | -บานเกล็ด AW-4 ขนาด 1.35 x 1.10 ม. |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | -บานเกล็ด AW-5 ขนาด 1.35 x 0.50 ม. |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | -บานเกล็ด AW-6 ขนาด 3.30 x 0.50 ม. |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.5 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | WD1 |  | ชุด | [7 empty] | 1893 | 268 | 0 | 0
| 2 | WD2 |  | ชุด | [7 empty] | 1333 | 171 | 0 | 0
| 3 | WD3 |  | ชุด | [7 empty] | 1873 | 234 | 0 | 0
| 4 | WD4 |  | ชุด | [7 empty] | 1788 | 251 | 0 | 0
| 5 | WD5 |  | ชุด | [7 empty] | 3186 | 388 | 0 | 0
| 6 | WD6 |  | ชุด | [7 empty] | 7670 | 352 | 0 | 0
| 7 | SD1 |  | ชุด | [7 empty] | 17040 | 1000 | 0 | 0
| 8 | SD2 |  | ชุด | [7 empty] | 9245 | 0 | 0 | 0
| 9 | AW1 |  | ชุด | [7 empty] | 3588 | 358.8 | 0 | 0
| 10 | AW2 |  | ชุด | [7 empty] | 3946.8 | 394.68 | 0 | 0
| 11 | AW3 |  | ชุด | [7 empty] | 7452 | 745.2 | 0 | 0
| 12 | AW4 |  | ชุด | [7 empty] | 2542 | 390 | 0 | 0
| 13 | AW5 |  | ชุด | [7 empty] | 1774 | 249 | 0 | 0
| 14 | AW6 |  | ชุด | [7 empty] | 4165 | 582 | 0 | 0
| 15 | AW7 |  | ชุด | [6 empty] | 78.5 | 59493.75 | 5766.75 | 0 | 0
|  | รวม 1.2.6 | [11 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.7 งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 0.90 ม. |  | ชุด | [7 empty] | 1215 | 121.5 | 0 | 0
| 3 | โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | ที่ใส่กระดาษชำระ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | ที่ใส่สบู่ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | ฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์วปิด-เปิด |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | ราวพาดผ้า |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 8 | สายชำระ พร้อมวาล์วปิด-เปิด |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 9 | ก๊อกน้ำเตี้ย |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 10 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้องเคลือบ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.7 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.8 งานทาสี | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศชนิดภายนอก |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศชนิดภายใน |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | สีน้ำมัน (งานประตู - หน้าต่าง) |  | ตร.ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.2.8 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | SKY LIGHT DOME รูปปิรามิด ทำด้วย ACRYLIC | [11 empty] | 0 | 0
|  | ขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึด |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | บันไดลิงเหล็กขึ้นถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า สูง 6 ม. |  | ชุด | [7 empty] | 1750.76 | 53.8833 | 0 | 0
| 3 | ฝาถังเหล็กปิด-เปิดถังเก็บน้ำ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | ราวกันตกท่อเหล็กดำ 3-Dia. 1" |  | ม. | [7 empty] | 313.8486 |  | 0 | 0
|  | รวม 1.2.9 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.3 งานสุขาภิบาล และดับเพลิง | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | ท่อส้วม ท่อ PVC. - 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 6" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | [6 empty] | 80 |  |  | 0 | 0
| 2 | ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. - 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 1 1/2" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | [6 empty] | 80 |  |  | 0 | 0
| 3 | ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. - 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 1 1/2" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 1" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | [6 empty] | 80 |  |  | 0 | 0
| 3 | ท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC. - 8.5 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | [6 empty] | 80 |  |  | 0 | 0
| 4 | ท่อดับเพลิง ท่อ GSP. - B | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | [6 empty] | 80 |  |  | 0 | 0
| 5 | ท่อน้ำล้น ท่อ GSP. - B | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ท่อน | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | [6 empty] | 70 |  |  | 0 | 0
| 6 | ท่อประปา ท่อ GSP. - B | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ท่อน | [8 empty] | 1050 | 0 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ท่อน | [8 empty] | 810 | 0 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | [6 empty] | 80 |  |  | 0 | 0
| 7 | ท่อประปา ท่อ PB. - 13.5 | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 1 1/2" |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 1" |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3/4" |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 1/2" |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดท่อ ทาสี และทดสอบ |  | เหมา | [6 empty] | 80 |  |  | 0 | 0
| 8 | FOOT VALVE Dia. 2 1/2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 9 | STRAINER "Y" Dia. 2 1/2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 10 | CHECK VALVE Dia. 2 1/2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 11 | FLEXIBLE CONNECTION Dia. 2 1/2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 12 | PRESSURE GAUGE Dia. 4" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 13 | GATE VALVE | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 14 | BALL VALVE Dia. 3/4" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 15 | MODULATING FLOAT VALVE Dia. 2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 16 | WATER METER Dia. 1/2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 17 | ก๊อกน้ำเตี้ย BALL VALVE Dia. 1/2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 18 | ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาด 40 ลบ.ม. |  | ถัง | [9 empty] | 0 | 0
| 19 | ELECTROD LEVEL SWITCH |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 20 | FIRE HOSE CABINET |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 21 | FIRE DEPARTMENT CENTER |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 22 | FLOOR CLEAN OUT | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 6" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 23 | CLEAN OUT | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 6" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 4" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 24 | FLOOR DRAIN Dia. 2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 25 | AREA DRAIN Dia. 2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 26 | ROOF DRAIN Dia. 2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 27 | VENT THRU ROOF | [11 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 3" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - Dia. 2 1/2" |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 28 | เครื่องสูบน้ำดี END SUCTION CLOSE COUPLED | [11 empty] | 0 | 0
|  | FUGAL PUMP CAP = 24 Cu.m, TDH = 28m. | [11 empty] | 0 | 0
|  | AT 3,000 RPM. |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 29 | ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 30 | แท่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 31 | เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ABC 15 ปอนด์ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 32 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป | [11 empty] | 0 | 0
|  | - DS-6000 |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - DA-6000 |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 33 | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก |  | ม. | [7 empty] | 1950 | 700 | 0 | 0
|  | รวม 1.3 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร | [11 empty] | 0 | 0
|  | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.53/มิ.ย./58) | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | ดวงโคม | [11 empty] | 0 | 0
|  | - LED (BULB) 1x7 W. โคมครอบแก้วครึ่งวงกลม |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | Dia. 8" ติดเพดาน | [11 empty] | 0 | 0
|  | - LED (T8) 2x10 W. โคมกล่องเหล็กเปลือยขาสปริง |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - LED (T8) 2x20 W. โคมกล่องเหล็กเปลือยขาสปริง |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | สวิตซ์ | [11 empty] | 0 | 0
|  | - สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง 1S |  | จุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง 2S |  | จุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - สวิตซ์ทางเดียวฝังผนัง 3S |  | จุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - สวิตซ์สองทาง |  | จุด | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | เต้ารับไฟฟ้า |  | จุด | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | EMERGENCY LIGHT 2 x 55 W. |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | ตู้ LOAD CENTER | [11 empty] | 0 | 0
|  | - LP-A |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - LP-B |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - LP-C |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | - LP-D |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 7 | แผงสวิทซ์บอร์ดประจำห้อง (PP) |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 8 | เดินสายร้อยท่อสำหรับดวงโคม,เต้ารับ, |  | จุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | EMERGENCY LIGHT | [11 empty] | 0 | 0
| 9 | สายเมน | [11 empty] | 0 | 0
|  | - THW. 120 SQ.MM. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - THW. 70 SQ.MM. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - THW. 50 SQ.MM. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - THW. 25 SQ.MM. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - THW. 16 SQ.MM. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - THW. 10 SQ.MM. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - THW. 6 SQ.MM. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - THW. 4 SQ.MM. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา | [9 empty] | 0 | 0
| 10 | ท่อร้อยสายเมน | [11 empty] | 0 | 0
|  | - IMC Dia. 3" |  | ม. | [6 empty] | 75 | 418.6 |  | 0 | 0
|  | - EMT Dia. 2" |  | ม. | [6 empty] | 50 | 135.5367 |  | 0 | 0
|  | - EMT Dia. 1 1/2" |  | ม. | [6 empty] | 37.5 | 112.67 |  | 0 | 0
|  | - EMT Dia. 3/4" |  | ม. | [6 empty] | 18.75 | 37.8233 |  | 0 | 0
|  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | รวม | [9 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.4.1 | [11 empty] | 0 | 0
|  | 1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | AIR TERMINAL ชนิดที่สามาถสร้าง FREE | [11 empty] | 0 | 0
|  | ELECTRON และ PHOTO IONIZATION | [11 empty] | 0 | 0
|  | พร้อมความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | สายนำลงดินชนิด TRIAC CONDUCTOR |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | LIGHTING EVEN COUNTER |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | GROUND ROD |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา | [9 empty] | 0 | 0
| 6 | ค่าแรงงานในการติดตั้ง |  | เหมา | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.4.2 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.4.3 งานระบบโทรศัพท์ | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | TELEPHONE TERMINAL BOX |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | เต้ารับโทรศัพท์ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | เดินสายโทรศัพท์ร้อยท่อ | [11 empty] | 0 | 0
|  | - สาย TIEV 3C-0.65 mm. |  | ม. | [9 empty] | 0 | 0
|  | - ท่อ IMC. Dia. 1/2" |  | ม. | [6 empty] | 12.5 | 55.5667 |  | 0 | 0
|  | - อุปกรณ์ประกอบ |  | เหมา | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.4.3 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 1.4.4 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | FIRE ALARM CONTROL PANEL |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 2 | ANNUNCIATOR |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 3 | FIRE ALARM BELL |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 4 | MANAUL ALARM BOX |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
| 5 | เดินสายสำหรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณ |  | ชุด | [9 empty] | 0 | 0
|  | รวม 1.4.4 | [11 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
|  | 2. กลุ่มงานที่ 2 | [11 empty] | 0 | 0
|  | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือดสั่งทำ | [11 empty] | 0 | 0
| 1 | เคาน์เตอร์ตู้เตี้ย ขนาด 0.60 x 2.40 x 0.80 ม. + | [11 empty] | 0 | 0
|  | ตู้ลอย ขนาด 0.35 x 2.40 x 0.60 ม. + | [11 empty] | 0 | 0
|  | อ่างสแตนเลส 1 หลุมมีที่พักจาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด |  | ชุด | [7 empty] | 43890 |  | 0 | 0
|  | รวม 2.1 | [11 empty] | 0 | 0

## Sheet2 (hidden)
ราคาวัสดุมวลรวมต่อหน่วย ( ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของพาณิชย์ฯ.ช่วงเดือน สิงหาคม 2559 )
1 | ราคาวัสดุมวลรวมงานผนัง | ปริมาณใช้งาน | สูญเสีย % | ปริมาณใช้จริง | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาหน่วยละ | หมายเหตุ
1.1 | งานผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น ( ขนาด 7x18x6.5 ซม.) | [5 empty] | เป็นอิฐท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง |  | แนวปูนก่อหนา 1-2 ซม.
| _ อิฐมอญดินเผา 4 รู | 120 | 20% | 144 | ก้อน | 0.81 | 116.64 | อิฐก้อนละ 0.81._
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 14 | 19% | 16.66 | กก. | 2.1495 | 35.8107 | ค่าขนส่ง@ 0.0 ._
| _ ปูนยาผสมปูนก่อ | 0.18 | 19% | 0.2142 | ลิตร | 30 | 6.426 | รวมค่าขนส่ง
| _ ทรายหยาบ | 0.05 | 10% | 0.055 | ลบ.ม. | 295.95 | 16.2772 | 0.81
| _ น้ำใช้ผสม | 10 | 0% | 10 | ลิตร | 0.014 | 0.14 |  | ปรับยอดเป็น
| (ค่าแรงก่อผนัง ราวระเบียง @ 89.00 บ. ตร.ม. ) |  |  |  |  | รวม | 175.2939 | บาท/ตร.ม. | 175
1.2 | งานผนังก่ออิฐ เต็มแผ่น ( ขนาด 7 x18 x 6.5 ซม.) | [5 empty] | เป็นอิฐท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง
| _ อิฐมอญ | 240 | 20% | 288 | ก้อน | 0.81 | 233.28 | 0.81
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 28 | 19% | 33.32 | กก. | 2.1495 | 71.6213
| _ ปูนยาผสมปูนก่อ | 0.36 | 19% | 0.4284 | ลิตร | 40 | 17.136
| _ ทรายหยาบ | 0.1 | 10% | 0.11 | กก. | 295.95 | 32.5545
| _ น้ำใช้ผสม | 20 | 0% | 20 | ลบ.ม. | 0.014 | 0.28 |  | ปรับยอดเป็น
| (ค่าแรงก่อผนัง ราวระเบียง @ 144.00 บ. ตร.ม. ) |  |  |  |  | รวม | 354.8718 | บาท/ตร.ม. | 354
1.3 | งานผนังก่อคอนกรีตบล็อค หนา 7 ซม. ( ขนาด 19 x39 x 7ซม.) | [5 empty] | เป็นอิฐท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง
| _ คอนกรีตบล็อค หนา 7 ซม.( @ 5.30 ) | 12.5 | 4% | 13 | ก้อน | 4.83 | 62.79 | อิฐก้อนละ 4.83
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 5.67 | 19% | 6.7473 | กก. | 2.1495 | 14.5033 | ค่าขนส่ง@ 0.0 ._
| _ ปูนยาผสมปูนก่อ | 0.265 | 19% | 0.31535 | ลิตร | 40 | 12.614 | รวมค่าขนส่ง
| _ ทรายหยาบ | 0.028 | 10% | 0.0308 | ลบ.ม. | 295.95 | 9.1153 | 4.83
| _ น้ำใช้ผสม | 5 | 0% | 5 | ลิตร | 0.014 | 0.07 |  | ปรับยอดเป็น
| (ค่าแรงก่อผนัง ราวระเบียง @ 60.00 บาท ) |  |  |  |  | รวม | 99.0926 | บาท/ตร.ม. | 99
1.3 | งานผนังก่อบล็อคระบายอากาศชนิดกันฝนลิ้นคู่ หนา 9 ซม. ( ขนาด 19 x39 x 9 ซม.) | [5 empty] | เป็นอิฐท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง
| _ คอนกรีตบล็อค หนา 9 ซม.( @ 12.5+4% ) | 12.5 | 4% | 13 | ก้อน | 21.3 | 276.9 | อิฐก้อนละ 21
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 7.95 | 19% | 9.4605 | กก. | 2.1495 | 20.3353 | ค่าขนส่ง@ 0.30 ._
| _ ปูนยาผสมปูนก่อ | 0.33 | 19% | 0.3927 | ลิตร | 40 | 15.708 | รวมค่าขนส่ง
| _ ทรายหยาบ | 0.037 | 10% | 0.0407 | ลบ.ม. | 295.95 | 12.0452 | 21.3
| _ น้ำใช้ผสม | 5 | 0% | 5 | ลิตร | 0.014 | 0.07 |  | ปรับยอดเป็น
| (ค่าแรงก่อผนัง ราวระเบียง @ 60.00 บาท ) |  |  |  |  | รวม | 325.0585 | บาท/ตร.ม. | 325
1.4 | งานคอนกรีตเสาเอ็น,ทับหลัง ค.ส.ล. เสริมเหล็ก 6 มม.@ 0.20 ม.# และเหล็กเสริม 6 มม. 2 เส้น | [5 empty] | ขนาด 0.10x0.10
| _ ปูนซิเมนต์ (ซิลิการ์) | 3.14 | 7% | 3.3598 | กก. | 2.1495 | 7.2219
| _ ทรายหยาบ | 0.0053 | 13% | 0.005989 | ลบ.ม. | 295.95 | 1.7724
| _ หิน เบอร์ 1-2 | 0.015 | 12% | 0.0168 | ลบ.ม. | 481.31 | 8.086
| _ น้ำใช้ผสม | 1.8 | 0% | 1.8 | ลิตร | 0.07 | 0.126
| _ เหล็กเสริม 6 มม. | 0.15 | 5% | 0.1575 | กก. | 24.065 | 3.7902
| _ เหล็กเสริม 9 มม. | 1 | 7% | 1.07 | กก. | 22.663 | 24.2494
| _ ลวดผูกเหล็ก | 0.07 | 0% | 0.07 | กก. | 38.94 | 2.7258
| _ ไม้แบบ,ตะปู | 0.17 | 0% | 0.17 | ตร.ม. | 270 | 45.9 |  | ปรับยอดเป็น
| ( ค่าแรงงาน 35.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 93.8718 | บาท/ม. | 93
1.5 | งานผนังปูนฉาบผิวเรียบ อัตราส่วน 1 : 1 : 3 ( หนา 1.5 ซม.) | [5 empty] | ฉาบปูนผิวผนังก่ออิฐ
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 10.95 | 10% | 12.045 | กก. | 2.1495 | 25.8907
| _ น้ำยาผสมปูนก่อ | 0.33 | 10% | 0.363 | ลิตร | 40 | 14.52
| _ ทรายละเอียด | 0.034 | 18% | 0.04012 | ลบ.ม. | 397.2 | 15.9357
| _ น้ำใช้ผสม | 3 | 0% | 3 | ลิตร | 0.014 | 0.042 |  | ปรับยอดเป็น
| ( ค่าแรงงาน 82.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 56.3884 | บาท/ตร.ม. | 56
1.6 | งานผนังปูนฉาบผิวเรียบ อัตราส่วน 1 : 1 : 3 ( หนา 1.5 ซม.) | [5 empty] | ฉาบปูนผิวผนังโครงสร้างอาคาร
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 12.65 | 10% | 13.915 | กก. | 2.682 | 37.32
| _ น้ำยาผสมปูนก่อ | 0.227 | 10% | 0.2497 | ลิตร | 50 | 12.485
| _ ทรายละเอียด | 0.034 | 18% | 0.04012 | ลบ.ม. | 523.36 | 20.9972
| _ น้ำใช้ผสม | 3 | 0% | 3 | ลิตร | 0.014 | 0.042
| ( ค่าแรงงาน 100.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 70.8442 | บาท/ตร.ม. | Sat 70.00
1.7 | งานปูนทรายรองพื้นสำหรับผนังบุด้วยวัสดุแผ่นสำเร็จรูป,ผิวทรายล้างหรือหินล้าง /1 ตร.ม. ( หนา 1.5 ซม.)
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 10.95 | 10% | 12.045 | กก. | 2.682 | 32.3047
| _ ทรายละเอียด | 0.034 | 18% | 0.04012 | ลบ.ม. | 523.36 | 20.9972
| _ น้ำใช้ผสม | 3 | 0% | 3 | ลิตร | 0.014 | 0.042
| ( ค่าแรงงาน 70.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 53.3439 | บาท/ตร.ม. | Sat 53.00
2 | ราคาวัสดุมวลรวมงานพื้น | ปริมาณใช้งาน | สูญเสีย % | ปริมาณใช้จริง | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาหน่วยละ | หมายเหตุ
2.1 | งานหล่อคอนกรีตทับหน้าพื้นสเร็จรูป หนา 5 ซม. ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Dia 4มม. @ 0.15 ม.# | [5 empty] | ไม่รวมตะแกรงเหล็กเสริม
| _ ปูนซิเมนต์ปอร์ดแลนด์ ประเภท 1 | 15.9 | 7% | 17.013 | กก. | 2.878 | 48.9634
| _ ทรายหยาบ | 0.035 | 13% | 0.03955 | ลบ.ม. | 373.83 | 14.785
| _ หิน เบอร์ 1-2 | 0.045 | 12% | 0.0504 | ลบ.ม. | 607.48 | 30.617
| _ น้ำใช้ผสม | 10 |  | 10 | ลิตร | 0.07 | 0.7
| _ เหล็ก Wire Mesh Dia 4มม.@0.15 ม.# | 1 | 7% | 1.07 | กก. | 0 | 0 |  | 35.51
| _ ลวดผูกเหล็ก | 0.0321 |  | 0.0321 | กก. | 0 | 0
| ค่าแรงติดตั้งตะแกรงเหล็ก 5 บาท/ตร.ม. |  |  |  |  | รวม | 95.0654 | บาท/ตร.ม. | Sat 95.00
2.2 | งานปูนทรายรองพื้นสำหรับปูพื้นด้วยวัสดุสำเร็จรูป,ผิวทรายล้างหรือหินล้าง /1 ตร.ม. ( หนา 1.5 ซม.)
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 18.2 | 10% | 20.02 | กก. | 2.682 | 53.6936
| _ ทรายหยาบ | 0.09 | 18% | 0.1062 | ลบ.ม. | 373.83 | 39.7007
| _ น้ำใช้ผสม | 6 | 0% | 6 | ลิตร | 0.014 | 0.084
| ( ค่าแรงงาน 70.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 93.4784 | บาท/ตร.ม. | Sat 93.00
2.3 | งานตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24" ( 0.60x0.60) |  | 1 ตร.ม. จำนวน 2.77 แผ่น | [5 empty] | ราคา ตร.ม.ละ เริ่มต้น
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 21.51 | 0% | 21.51 | กก. | 2.682 | 57.6898 |  | 195.00 บาท
| _ กระเบื้อง 24"x24" | 2.77 | 3% | 2.8531 | แผ่น | 90.25 | 257.4923 | 90.25
| _ ปูนซิเมนต์ขาวยาแนว | 0.25 | 0% | 0.25 | กก. | 28 | 7
| _ ทรายหยาบ | 0.11 | 0% | 0.11 | ลบ.ม. | 373.83 | 41.1213
| _น้ำผสมปูน | 10 | 0% | 10 | ลิตร | 0.014 | 0.14
| _WAX | 0.02 | 0% | 0.02 | กก. | 150 | 3
| ( ค่าแรงงาน 175.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 366.4434 | บาท/ตร.ม. | Sat 365.00
2.4 | งานตกแต่งผิวพื้นผิวปูแผ่นหินแกรนิต ขนาด 60 ซม.x 60 ซม.หนา 2 ซม. | [5 empty] | ( ชนิดผิวเรียบมัน )
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 21.51 | 0% | 21.51 | กก. | 2.68 | 57.6468
| _ แผ่นหินแกรนิต ขนาด 60x60x2 ซม. ผิวมัน | 1 | 6% | 1.06 | ตร.ม. | 950 | 1007 | รวมค่าขนส่งถึงพังงา
| _ ปูนซิเมนต์ขาวยาแนว+สีฝุ่น | 0.25 | 0% | 0.25 | กก. | 5 | 1.25
| _ ทรายหยาบ | 0.11 | 0% | 0.11 | ลบ.ม. | 373.83 | 41.1213
| _น้ำผสมปูน | 10 | 0% | 10 | ลิตร | 0.014 | 0.14
| _WAX | 0.02 | 0% | 0.02 | กก. | 150 | 3
| ( ค่าแรงงาน 198.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 1110.1581 | บาท/ตร.ม. | Sat 1,110.00
2.5 | งานตกแต่งผิวพื้นหินขัดเบอร์ 2.5*3*4# แบ่งแผ่นด้วยเส้น พี.วี.ซี
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 20.02 | 0% | 20.02 | ตร.ม. | 2.682 | 53.6936
| _ ซิเมนต์ขาว | 7.65 | 10% | 8.415 | กก. | 11 | 92.565
| _ ทรายหยาบ | 0.09 | 18% | 0.1062 | ลบ.ม. | 373.83 | 39.7007
| _หินเกล็ด เบอร์ 2.5+3+4 | 22 | 18% | 25.96 | กก. | 6.25 | 162.25 |  | รวมค่าใช่จ่ายจัดหา
| _สีฝุ่น | 0.5 | 0% | 0.5 | กก. | 120 | 60
| _น้ำผสมปูน | 10 | 0% | 10 | ลิตร | 0.014 | 0.14
| _เส้น พี.วี.ซี.( อย่างหนา ) | 1.5 | 0% | 1.5 | ม. | 26 | 39 |  | รวมค่าใช่จ่ายจัดหา
| _WAX | 0.02 | 0% | 0.02 | กก. | 150 | 3
| ( ค่าแรงงาน 198.00 บาท/เมตร.) |  |  |  |  | รวม | 450.3494 | บาท/ตร.ม. | Sat 450.00
2.6 | งานผิวพื้นเทปูนทรายซิเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึ่ม หนา 3 ซม.
| _ ปูนซิเมนต์ผสม (ซิลิการ์) | 19.56 | 10% | 21.516 | กก. | 2.682 | 57.7059
| _ ทรายหยาบ | 0.096 | 18% | 0.11328 | ลบ.ม. | 373.83 | 42.3475
| _ น้ำใช้ผสม | 6 |  | 6 | ลิตร | 0.014 | 0.084
| _ น้ำยากันซึม ( 5.24 ลิตร/คอนกรีต1ลบ.ม.) | 0.25 |  | 0.25 | ลิตร | 25 | 6.25
[6 empty] | รวม | 106.3874 | บาท/ตร.ม. | Sat 106.00
2.7 | งานตกแต่งผิวพื้นทำผิวทรายล้าง
| _ ปูนทรายรองพื้น ( หนา 3 ซม.) | 1 | 0% | 1 | ตร.ม. | 93.48 | 93.48
| _ ซิเมนต์ขาว | 9.09 | 10% | 9.999 | กก. | 10.75 | 107.4892
| _ ทรายหยาบน้ำจืดเบอร์ 4,เบอร์ 5 | 16.949 | 18% | 19.9998 | กก. | 5 | 99.9991
|  | 0.36 | 5% |  | ตร.ม. |  | 0
| _สีฝุ่น | 0.38 | 0% | 0.38 | กก. | 70 | 26.6
| _น้ำผสมปูน | 4.5 | 0% | 4.5 | ลิตร | 0.014 | 0.063
| _น้ำยากัดกรด(น้ำเกลือเข้มข้น) | 1 | 0% | 1 | ตร.ม. | 30 | 30
| _น้ำยาป้องกันเชื้อรา | 1 | 0% | 1 | ตร.ม. | 0 | 0
[6 empty] | รวม | 357.6313 | บาท/ตร.ม. | Sat 357.00
1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % | [5 empty] | ต่อ 1 ตร.ม.
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.5 | ลบ.ฟ. | 519.49 | 259.745
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.15 | ลบ.ฟ. | 573.05 | 85.9575
| - ตะปู |  | 0.125 | กก. | 35.05 | 4.3812
|  | รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 50 % | 1 | ตร.ม. | = | 350.0838 | *
1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 60 % | [5 empty] | ต่อ 1 ตร.ม.
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.6 | ลบ.ฟ. | 519.49 | 311.694
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.18 | ลบ.ฟ. | 573.05 | 103.149
| - ตะปู |  | 0.15 | กก. | 35.05 | 5.2575
|  | รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 60 % | 1 | ตร.ม. | = | 420.1005 | *
1 | ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 80 % | [5 empty] | ต่อ 1 ตร.ม.
| - ไม้กระบากขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.8 | ลบ.ฟ. | 519.49 | 415.592
| - ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร |  | 0.24 | ลบ.ฟ. | 573.05 | 137.532
| - ตะปู |  | 0.2 | กก. | 35.05 | 7.01
|  | รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 80 % | 1 | ตร.ม. | = | 560.134 | *